徐州师范大学后勤集团防汛应急预案（试行）

为最大限度地减轻汛期洪涝灾害造成的危害，高效有序地开展集团防汛抢险救灾工作，根据上级防汛办和学校有关加强防汛工作的要求，结合后勤实际情况，制定本预案。

一、组织机构

（一）领导小组

组  长：潘锦忠

副组长：高正权  刘伶伶  王同华  任爱民

成 员：各中心（部门）负责人

成立防汛办公室，设在综合管理部

赵文权任办公室主任，尚玉珠任秘书

（二）抢险组：由有关中心（部门）人员组成。各中心（部门）根据规定人数、校区分布等组织落实到具体人员。

二、防汛主要部位

1、配电室，水泵房，锅炉房，信息中心机房，库房，危房；

2、供电线路，供水管路，排水系统，化粪池，窨井；

3、玉泉河堤，地势较低容易进水房屋，屋面，落水管，路旁挡堵墙，围墙；

4、学生宿舍，教学楼，食堂，职工宿舍；

5、奎园校区；

6、其它部位。

三、加强汛期前的检查整改

1、各中心（部门）要把管辖范围内所有财产物资放置到安全部位，以防雨水浸泡。对地势较低容易进水的部门堆放沙包，并将重要物资转移。拆除进水后容易受潮危及人们生命安全的电器设备、电源线，并切断电源插座的电源。将住在不坚固房屋内的人员立即撤离，妥善安置转移到安全地方。

2、工程动力中心要做好相关防汛物资的准备（蛇皮袋、电源线、雨衣、手电筒、沙子等）。对排水沟道、窨井、主要出水口的排水系统进行认真排查，发现堵塞要及时进行彻底清理、疏通。对排洪渠道破损处及时修复,保持水道畅通，无渗漏点。加强水电管线、配电室、水泵房的巡查和维护，果断及时地处置情况。对道路旁、高低压线路旁的枯树要砍伐，避免事故发生。重点区域需指派专人值班，严格执行24小时值班管理制度，确保全校水、电、汽的正常供应和饮用水的安全。

3、公寓服务中心要组织人员对学生宿舍楼屋面进行排查、清理，确保屋面排水畅通。没安排学生入住的宿舍楼一定要关闭门窗，关闭水、电源，定期查看。

4、物业管理中心要组织人员对办公楼、教学楼、泉山住宅小区楼屋面进行清理，确保屋面排水畅通。尤其是要对奎园校区危平房、学生宿舍进行排查，落实监控责任人，发现隐患及时上报处置，并与市防汛办保持联系。

5、饮食服务中心要组织人员对食堂屋面进行排查、清理，确保屋面排水畅通。加强各餐厅周边沟道油污的清掏。

6、校园管理中心要组织人员对校内各化粪池进行清掏，防止污水外溢；对泉山大河排水口及各绿化区域内枯枝、落叶进行清理，防止校内排水口堵塞。

7、工程动力中心、校园管理中心、信息服务中心等地处一楼或低洼地段的办公室、仓库等要及早采取防范措施，以免被洪水浸泡造成损失。

8、综合管理部要加大对各中心（部门）防汛工作的监督和检查力度，发现问题及时通知相关部门进行整改。

四、应急处理程序

中雨连续下10个小时，大到暴雨连续下6小时，特大暴雨2小时或气象部门预报有紧急情况时，采取处理程序为：

1、防汛工作组成员必须到位，加强值班，严格执行报告制度，做到上情下达,下情上报。

2、防汛工作组迅速组织人员及时检查疏通地下排水管道，做到排水畅通。

3、各中心（部门）进入紧急工作状态，对易倒塌、易滑坡、易积水情况进行监测，及时报告灾情，领导小组及抢险组人员到位，随时听从统一调度，确保排涝设施全过程、满负荷运转，必要时及时组织足够的临时排涝设施进行强排，确保师生生命财产安全。

4、抢险工作任务表

| 抢险部位或 工作任务 | 责任 单位 | 责任人 | 抢险 人员 | 抢险 物资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各校区抢险物资的准备；配电室、水泵房、水电管线等安全度汛 | 工程动力中心 | 梁茂富 | 自定 | 蛇皮袋只，铁锨把，铁镐把，手电只。另配备一定数量的电线、黄沙、雨衣、铁丝、红砖等物资。 |
| 教学楼、办公楼、家属区等安全度汛 | 物业管理中心 | 孙兴 | 自定 |  |
| 学生公寓安全度汛 | 公寓服务中心 | 陈国联 | 自定 |  |
| 汛期食品、商品供应 | 饮食服务中心 商贸服务中心 | 张春溪 李 伟 | 自定 |  |
| 泉山校区集团一层办公室；玉泉河堤等安全度汛 | 校园管理中心 | 冯立磊 | 15人 |  |
| 奎园校区、牛山别墅安全度汛 | 物业管理中心 | 孙兴 阚世健 张建明 | 15人 |  |
| 云龙校区（含家属区） | 云龙校区各中心（部门） | 张伯祥 李秀玲 王西安 周 明 吴 勇 潘 锋 | 20人（校园、物业、公寓、工程、饮食各4人） |  |
| 贾汪校区（含家属区） | 贾汪校区各中心（部门） | 刘启海 陈先华 赵作胜 赵步前 | 20人（校园、物业、公寓、工程、饮食各4人） |  |
| 抢险车辆提供 | 运输服务中心 | 赵荣河 | 2人 |  |
| 与上级防汛部门联系沟通；工作调度 | 综合管理部 | 赵文权 | 3人 |  |
| 医疗服务 | 医院 | 石学云 | 6人 |  |
| 宣传、联络 | 办公室 | 朱忠君 | 3人 |  |
| 其它有关中心（部门）服务场所 | 各有关中心 （部门） | 各有关中心（部门）负责人 | 自定 | 自筹 |

后勤集团

二〇一〇年六月十二日