后勤集团灭火和应急疏散预案

为加强和规范后勤集团消防安全管理，确保如遇突发火灾事故时能够统一指挥，及时有效地整合人力、物力和信息等资源，迅速针对火势实施有组织的控制和扑救，避免火灾现场慌乱无序，防止贻误时机和漏管失控，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，根据《中华人民共和国消防法》以及《高等学校消防安全管理规定》，结合集团实际，特制定本消防安全应急预案。

一、组织机构

成立应急救援指挥部，负责应急救援协调指挥工作，消防安全应急指挥部由集团总经理和分管副总经理及有关中心（部门）成员组成。

总 指 挥：集团总经理

副总指挥：集团分管副总经理

成    员：相关部门负责人

现场应急救援指挥部职责：指挥协调各工作小组和义务消防队开展工作，迅速引导人员疏散，及时控制和扑救初起火灾；协调配合公安消防队开展灭火救援行动。

下设四个专门工作组：

1、灭火行动组

组  长：分管副总经理

成  员：相关部门负责人及义务消防员

职责：接到火警报告后，灭火行动组要在第一时间立即组织相关人员迅速赶赴现场，判明火场情况、确定起火部位、火势大小、蔓延速度，会同并指挥起火单位人员立即利用灭火器具扑救；依照火灾初起的处置程序进行灭火；随时向指挥部报告火场、火势情况，为指挥部决策提供准确信息。火灾扑灭后，检查火场，防止复燃。

2、疏散引导组

组  长：相关部门负责人

成  员：相关部门负责人及工作人员

职责：引导人员疏散自救，确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守，其余人员分片搜索未及时疏散的人员，并将其疏散至安全区域。

3、通讯联络组

组  长：办公室主任及相关部门负责人

成  员：相关部门工作人员

职责：相关部门负责人迅速通知各行动组成员集结到位；随时传达指挥部下达的灭火行动指令，协调各行动组的行动；负责灭火所需人员、物资、物品、车辆等的调动。事件发生后，办公室主任及时与校党委办公室取得联系，全力保持学校的稳定，统一认识、统一思想，作好舆论导向工作，避免不必要的恐慌而引起混乱。

4、安全防护救护组

组  长：校医院院长

成  员：相关医护人员

职责：对火灾中发生的伤亡人员实施紧急救护；负责与校外“120”等有关医院的救护联系；统计伤亡数字和伤势情况。

二、报警和接警处置程序

1、报警：集团员工发现火情后应立即向中心（部门）报警，根据火情可直接报“119”火警。

报警内容为：①校内报警应简要说明起火部位、起火物资、火势大小、有无人员被困、报警人姓名。②拨打“119”报警时应说明起火单位、详细地址及行驶路线、起火部位(物资)、火势大小、有无人员被困、报警人姓名和联系电话。③派人到消防车来路线的路口引导、迎接消防车顺利达到火场。

2、接警：接到报警后应做到：①紧急集合灭火行动组带灭火工具赶赴现场查明具体位置及火情进行扑救；②情况危险时迅速拨打“119”火警。同时向集团应急救援指挥部报告，应急救援指挥部迅速通知各工作小组启动应急预案。各工作小组按照职责分工，实施相应灭火救援行动。

三、应急疏散的组织程序和措施

相关部门负责人下达疏散命令：

1、打开所用疏散门，选择最短的直通室外且尚未充斥烟雾的通道、出口，组织人员疏散，不断用消防广播、口头稳定人员情绪，组织好引导疏散工作，维持好疏散秩序，防止拥挤踏伤。

2、优先组织疏散起火层及以上楼层的人员，在疏散过程中注意排烟、消烟，保障各通道畅通（若上锁应立即打开或破拆）。

3、在疏散过程中，充分利用口罩、毛巾、手帕、餐巾等捂住鼻孔以防止烟呛、中毒，有组织地向出口处疏散。

4、重要部位安排疏导人员，控制各出口，无关人员只许出不许进，火灾扑灭后，保护现场。

5、人员疏散至安全地点后，应清点人数，发现有未疏散人员应组织二次疏散，确保人员安全。

四、扑救初起火灾的程序和措施

1、迅速查明着火部位及着火物品，扑救固体物品火灾，如木制品，棉织品等，可使用各类灭火器具，扑救液体物品火灾，如汽油、柴油、食用油等，只能使用灭火器、沙土、浸湿的棉被等，绝对不能用水扑救。

2、迅速组织有关人员利用就近的消火栓、灭火器等消防器具赶赴现场进行扑救；在进行灭火的同时，应采取有效的隔离措施，防止火势蔓延。必要时强切着火楼层动力电源及照明电源，启动消防泵及喷淋泵。

3、组织人员将其它部位的灭火器向火场集中以做备用；

4、组织人员将火场附近的易燃物品危险品撤离距火场较远处；

5、负责配电室和消防水泵等设备的人员，应迅速到达工作场地，并使这些设备处于工作状态，保证必要的供电、供水，确保消防水泵、排烟风机等消防设备正常运行。

6、负责电梯管理的人员，在接到通知后，应立即到达现场，利用消防梯及时救援被困人员。

7、派人看守已熄灭的火场防复燃。

五、通讯联络、防护救护程序上的措施

1、通讯联络组派人跟随火场指挥员，保证及时传达指挥员的命令，保持上下联络；

2、通讯联络组负责灭火所需人员、物资、物品、车辆等的调动；

3、校医院人员在接到通知后应立即准备好急救包、担架、氧气袋等医疗器械根据指挥部命令到达火场枪救伤员，并准备救护车辆随时抢救运送伤员；

4、安全救护组负责人根据火场情况及时联系市各大医院；

5、现场工作人员应协助医护人员抢救、运送受伤人员，并留人跟随以便保持医院与校内的联络；

6、工作人员应认真清点、看护、处理疏散物资，做好详细记录。

后勤集团食物中毒应急预案

为做好饮食卫生安全工作，减少学生群体性食物中毒事件的发生，保障师生的身体健康和生命安全，特制定本预案。

一、组织机构

成立食物中毒应急处理指挥部，负责应急处理指挥各项工作，食物中毒应急处理指挥部由集团总经理和分管副总经理及有关中心（部门）成员组成。

总 指 挥：集团总经理

副总指挥：集团副总经理

成    员：相关部门责任人及工作人员

食物中毒应急处理指挥部职责：指挥协调各工作小组开展工作，根据发生的情况及时作出正确的判断，下达行动的指令，指导食物中毒调查处理。

下设四个专门工作组

1、现场处置组

组  长：集团分管副总经理

成  员：中心（部门）负责人及相关工作人员

职责：对可疑中毒食物及其有关工具、设备和现场采取临时控制，封存造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料，控制食物中毒事故扩散。

2、医疗救治组

组  长：集团分管副总经理

成  员：校医院负责人及相关医护人员

职责：负责食物中毒或疑似食物中毒病人的医疗救治工作并按规定向市卫生监督所报告，建立突发食物中毒事件记录档案。储备常见食物中毒特效救治药品和必要的抢救设备。同时，留存病人的吐泻物、血清、排泄物和剩余食物等临床标本，协助做好食物中毒的病因诊断。

3、信息联络组

组  长：集团党委书记

成  员：饮食中心、医院、办公室、信息中心负责人

职责：事件发生后，及时与校党委办公室取得联系，全力保持学校的稳定，统一认识、统一思想，作好舆论导向工作，避免不必要的恐慌而引起混乱。负责向卫生部门、主管上级汇报、请示工作，及时与防疫部门、医院进行沟通，接待媒体、记者采访及家长等。

4、后勤保障小组：

组长：集团分管副总经理

组员：运输中心负责人及其它相关人员

职责：事件发生后，及时与校保卫处取得联系，采取相应的外围防护，确保各项工作顺利开展，畅通无阻。协调与保障各小组人员的用车、用膳问题，保证救援物资及人员的及时到位，及时为救助工作提供相关物资保证等。

二、食物中毒报告程序

校医院就诊期间同一时间段内连续发生3起以上症状相似中毒事件，及时向食物中毒应急处理指挥部报告，指挥部视情况确定启动应急预案，报告学校及徐州市食品卫生监督检验所。报告内容有：发生中毒学生就餐地点、就餐时间、中毒人数及主要临床表现，可能引起中毒的食物等。

三、现场紧急处理程序

1、在食品供应过程中或学生用餐后发现有可疑或有变质问题时，经确认后，立即撤收处理该全部食品，第一时间内通知学生停止用餐。保护好现场和可疑食物，病人吃剩的食物不要急于倒掉，食品用工具、容器、餐具等不要急于冲洗。

2、了解可疑食物的来源、质量、存放条件、加工烹调的方法和加热的温度、时间等情况，以利于有关部门积极采取措施、组织抢救。做到绝不故意破坏现场，掩盖事实真相。

四、医疗救治程序

值班医生接到师生就餐后有类似食物中毒可疑病情后，及时报告医院领导及应急指挥领导小组，领导小组立即做出快速反应，制定以下处理措施：

1、初步诊断、治疗、护理患病的师生。采取病人排泄物和可疑食品等标本，以备检验。

2、立即报告学校突发事件领导小组，全校进行紧急排除，通知有疑似中毒现象的学生紧急集中到校医院进行处理，如中毒学生较多，情况紧急，可打120进行送院急救，采取抢救措施。

3、由校医院负责立即向上级卫生部门报告，报告时间距离发病时间不得超过2小时。

4、辅导员负责协助校医院护理患病学生，如发现人数较多，应加强诊疗和护理。对已确定重病师生负责转送上级医院治疗。

5、校医院配合卫生行政部门，做好流行病学调查。向患者了解食物中毒的经过，可疑食品、中毒人数，并预测发展趋势。

6、在诊疗的同时做好师生思想工作，稳定学生情绪；负责家长的疏导工作；协助学校领导做好善后处理工作。

7、做好后勤保障工作：保障抢救机动车、药品、器械、消毒用品到位。

五、后勤保障程序

预案启动后，第一时间与校保卫处取得联系，采取相应的外围防护，确保各项工作顺利开展，畅通无阻。协调与保障各小组人员的用车、用膳问题，保证救援物资及人员的及时到位，及时为救助工作提供相关物资保证等。协助事故调查处理工作。

六、对中毒食物的处理

在疾控部门的指导下对于引起中毒的食物及时进行处理。对中毒食物可采取煮沸15分钟后掩埋或焚烧。液体食品可用漂白粉混合消毒。食品用工具、容器可用1~2%碱水或漂白粉溶液消毒。病人的排泄物可用20%石灰乳或5%的来苏溶液进行消毒。

七、防范措施

1、广泛开展预防食物中毒宣传教育，结合学校实际情况，充分利用广播、黑板报、主题班会、宣传画和实物标本等各种形式，学传普及有关的卫生知识，提高食物从业人员和广大师生员工的卫生管理水平，减少食物中毒发生。

2、严把食品原料进货关。采购人员要严格把关，定点采购，确保所采购的原料符合有关的规定，从源头上把好食品卫生关。

3、严把食堂仓库关。食堂仓库的钥匙由专人保管，责任落实到人，库房门口有明显标记，规定非食堂工作人员不得进入食堂库房。定期对库房里的原料进行检查，如发现变质原料，及时处理，坚决杜绝变质的原料流入餐桌。

4、严把餐具消毒关。食堂对餐具按规定进行严格消毒，确保餐具清洁卫生，防止出现因交叉感染而引发的食物中毒事故。

5、认真做好饭菜留样工作，取每餐的饭菜密封好在冷藏箱内保存48小时。

6、严把加工过程关，特别是肉类、鱼类和奶类等动物性食品，要防止再生产加工和销售过程中污染。食堂人员要重视个人卫生，定期按规定进行身体检查，发现有不适宜从是食堂工作的病患者或带病者及时调换工作。

7、控制细菌污染。控制细菌生长繁殖措施，主要是低温保藏。按照食品低温保藏的卫生要求贮存食品。防止食品腐烂变质。

8、杀灭病原菌。杀灭病原菌的措施主要是高温灭菌，当肉类食品深部温度达80度时，经12分钟可彻底杀死沙门氏菌。各餐的熟食品和剩饭，在销售或使用前必须充分加热。

后勤集团防汛减灾应急预案

为最大限度地减轻汛期洪涝灾害造成的危害，高效有序地开展集团防汛抢险救灾工作，根据上级防汛办和学校有关加强防汛工作的要求，结合后勤实际情况，制定本预案。

一、组织机构

（一）领导小组

组  长：集团总经理

副组长：集团副总经理

成 员：各中心（部门）负责人

成立防汛办公室，设在综合管理部。综合管理部主任任办公室主任，副主任任秘书。

（二）抢险组：由有关中心（部门）人员组成。各中心（部门）根据规定人数、校区分布等组织落实到具体人员。

二、防汛主要部位

1、配电室、水泵房、锅炉房、信息中心机房、库房、危房；

2、供电线路、供水管路、排水系统、化粪池、窨井；

3、玉泉河堤、地势较低容易进水房屋、屋面、落水管、路旁挡堵墙、围墙；

4、学生宿舍、教学楼、食堂、职工宿舍；

5、其它部位。

三、汛期前的检查整改

1、各中心（部门）要把管辖范围内所有财产物资放置到安全部位，以防雨水浸泡。对地势较低容易进水的部门堆放沙包，并将重要物资转移。拆除进水后容易受潮危及人们生命安全的电器设备、电源线，并切断电源插座的电源。将住在不坚固房屋内的人员立即撤离，妥善安置转移到安全地方。

2、工程动力中心要做好相关防汛物资的准备（蛇皮袋、电源线、雨衣、手电筒、沙子等）。对排水沟道、窨井、主要出水口的排水系统进行认真排查，发现堵塞要及时进行彻底清理、疏通。对排洪渠道破损处及时修复,保持水道畅通，无渗漏点。加强水电管线、配电室、水泵房的巡查和维护，果断及时地处置情况。对道路旁、高低压线路旁的枯树要砍伐，避免事故发生。重点区域需指派专人值班，严格执行24小时值班管理制度，确保全校水、电、汽的正常供应和饮用水的安全。

3、公寓服务中心要组织人员对学生宿舍楼屋面进行排查、清理，确保屋面排水畅通。没安排学生入住的宿舍楼一定要关闭门窗，关闭水、电源，定期查看。

4、物业管理中心要组织人员对办公楼、教学楼、泉山住宅小区楼屋面进行清理，确保屋面排水畅通。尤其是要对奎园校区危平房、学生宿舍进行排查，落实监控责任人，发现隐患及时上报处置，并与市防汛办保持联系。

5、饮食服务中心要组织人员对食堂屋面进行排查、清理，确保屋面排水畅通。加强各餐厅周边沟道油污的清掏。

6、校园管理中心要组织人员对校内各化粪池进行清掏，防止污水外溢；对泉山大河排水口及各绿化区域内枯枝、落叶进行清理，防止校内排水口堵塞。

7、工程动力中心、校园管理中心、信息服务中心等地处一楼或低洼地段的办公室、仓库等要及早采取防范措施，以免被洪水浸泡造成损失。

8、综合管理部要加大对各中心（部门）防汛工作的监督和检查力度，发现问题及时通知相关部门进行整改。

四、应急处理程序

中雨连续下6个小时，大到暴雨连续下2小时，特大暴雨1小时或气象部门预报有紧急情况时，采取处理程序为：

1、防汛工作组成员必须到位，加强值班，严格执行报告制度，做到上情下达，下情上报。

2、防汛工作组迅速组织人员及时检查疏通地下排水管道，做到排水畅通。

3、各中心（部门）进入紧急工作状态，对易倒塌、易滑坡、易积水情况进行监测，及时报告灾情，领导小组及抢险组人员到位，随时听从统一调度，确保排涝设施全过程、满负荷运转，必要时及时组织足够的临时排涝设施进行强排，确保师生生命财产安全。

4、抢险工作任务表

| 抢险部位或 工作任务 | 责任 单位 | 责任人 | 抢险 人员 | 抢险 物资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各校区抢险物资的准备；配电室、水泵房、水电管线等安全度汛 | 工程动力中心 | 主任 | 自定 | 蛇皮袋、铁锨、 铁镐、手电等应急物资数量视情况设定。 另配备一定数量的电线、黄沙、雨衣、铁丝、红砖等物资。 |
| 教学楼、办公楼、家属区等安全度汛 | 物业管理中心 | 主任 | 自定 |  |
| 学生公寓安全度汛 | 公寓服务中心 | 主任 | 自定 |  |
| 汛期食品、商品供应 | 饮食服务中心 商贸服务中心 | 主任 | 自定 |  |
| 泉山校区集团一层办公室；玉泉河堤等安全度汛 | 校园管理中心 | 主任 | 15人 |  |
| 奎园校区、牛山别墅安全度汛 | 物业管理中心 | 主任及相关管理员 | 15人 |  |
| 云龙校区（含家属区） | 云龙校区各中心（部门） | 主任及相关管理员 | 20人（校园、物业、公寓、工程、饮食各4人） |  |
| 贾汪校区（含家属区） | 贾汪校区各中心（部门） | 相关部门责任人 | 20人（校园、物业、公寓、工程、饮食各4人） |  |
| 抢险车辆提供 | 运输服务中心 | 主任 | 2人 |  |
| 与上级防汛部门联系沟通；工作调度 | 综合管理部 | 主任 | 3人 |  |
| 医疗服务 | 医院 | 院长 | 6人 |  |
| 宣传、联络 | 办公室 | 主任 | 3人 |  |
| 其它有关中心（部门）服务场所 | 各有关中心 （部门） | 各有关中心（部门）负责人 | 自定 | 自筹 |

后勤集团突发公共事件应急预案

为迅速、有序、高效处理好突发事件，立足于事故发生后及时消除连带隐患，最大限度地减少人员伤亡及财产损失，以及在第一时间内集中全部力量投入抢险救助，依据相关法律法规，结合后勤集团实际，特制定本预案。

本预案所称突发事件应急预案是指自然灾害、公共卫生事件、事故灾难、社会安全事件等引起的人身伤害及财产重大损失的突发事件。

一、组织机构

成立突发事件应急处理指挥部，负责应急处理指挥各项工作。

总 指 挥：集团总经理

副总指挥：集团副总经理

成    员：相关中心(部门)责任人及工作人员

突发事件应急处理指挥部职责：根据发生的情况及时作出正确的判断，提出应急行动原则，指挥应急队伍进行现场救护。指挥协调各工作小组开展工作，确保各项工作的正常开展。

下设七个专门工作组

1、 成立现场抢救组

组  长：集团分管副总经理

成  员：中心（部门）负责人及相关工作人员

主要职责是：在指挥部领导下组织维持事故现场秩序；控制稳定事故现场事态；组织抢险增援队伍，做好抢险人员防护，领导组织开展救护工作；研究并采取防止事故扩大的措施；及时准确向指挥部报告抢险救援进展情况。

2、 成立伤患救助领导组

组  长：集团分管副总经理

成  员：中心（部门）负责人及相关工作人员

主要职责是：指导制定医疗救护方案，协调卫生局和医疗机构对伤患人员进行医疗救助。

3、成立物资保障组

组  长：集团分管副总经理

成  员：中心（部门）负责人及相关工作人员

主要职责是：协调相关部门进行救援、筹措抢险和救护的物品、物资及救护工具。

4、 成立治安协调组

组  长：集团分管副总经理

成  员：中心（部门）负责人及相关工作人员

主要职责是：协调公安、消防、建管委等执法部门维护治安秩序，保证救护工作正常进行。

5、成立事故调查组

组  长：集团分管副总经理

成  员：中心（部门）负责人及相关工作人员

主要职责是：协调相关执法、执纪部门对现场进行勘查和取证工作，提出对责任单位、责任人及其他相关人员的处理意见。

6、 成立信息通联及外宣组

组  长：集团分管副总经理

成  员：中心（部门）负责人及相关工作人员

主要职责是：负责事故相关信息的整理、报送；负责事故处理过程中信息的传阅、相关材料的记录、装档、留存；负责接待各类咨询、采访等。

7、 成立善后处理组

组  长：集团分管副总经理

成  员：中心（部门）负责人及相关工作人员

主要职责是：安抚伤患人员家属情绪；接待听取事故伤患人员家属意见；依法研究提出事故善后解决办法。

二、报告程序

各中心（部门）或个人发现突发事件后，应立即向突发事件应急指挥部报告，同时做好续报工作。最迟不得超过事发后1小时，并立即进行现场调查，及时采取必要措施，随时报告事态进展情况。 首次报告时应说明事发单位、地点、时间；事件性质、类型；事件的简要经过和现场伤亡情况；事故发生的初步原因；报告人姓名、单位、联系方式及电话；其他有关系的现场救援情况。

三、应急处理措施

事故发生后，先期到达的应急救援队伍必须迅速、有效地实施先期处置，组织职工、学生和有关人员开展自救、互救；控制事态发展，防止次生、衍生事故（事件）发生，切断事故灾害链；报告学校应急救援机构；保护现场不被破坏，妥善保护现场重要痕迹、物证。

1、指挥部立即组织有关人员召开会议，研究、形成救援方案，组成各应急救援组，指挥、调集快速反应力量，实施抢险救援和紧急处置行动。

2、抢险救援组在指挥部领导下迅速调动应急队伍进行抢险救援，控制事故，防止事故蔓延扩大；协调、调集相应的安全防护装备，指挥现场应急救援人员根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施；组织抢险增援队伍做好抢险增援准备；及时准确向指挥部报告抢险救援进展情况。

3、治安管理组协调校保卫处、公安、交警部门对事故现场进行道路交通和治安管制，开设应急救援特别通道和警戒线。确保救灾物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要；维护现场治安，防止事故现场人为破坏和其他突发事件发生；确保周边群众人身安全，为应急抢险提供交通治安保障。

4、伤患救助组与卫生部门取得联系，组织开展紧急医疗救护和现场卫生处置工作。

5、物资保障组根据现场救助的实际需要对所需物资、物品、工具防护设备进行筹集与调配。

6、信息通联组按照上级相关规定，通过各新闻媒体统一向社会发布相关信息，正确引导舆论。新闻稿由校党委宣传部审定。

四、善后处置

1、应急指挥部负责组织事故的善后处置工作，包括人员安置、补偿，尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证校园稳定，尽快恢复正常教育教学秩序。

2、事故善后处置工作结束后，现场应急救援指挥部分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，完成应急救援总结报告并及时上报。

计划财务科防范暴力应急处置方案

一、事件特征

本方案所称事件（事故）是指以侵犯公私财产为目的、发生在集团财务部门所在地点，或财务工作人员在工作时间内所遭遇暴力侵害事件。

1、危险性分析

（1）此类事件是对公私财产和被害人的人身权利的双重侵犯，是严重的刑事犯罪；

（2）犯罪嫌疑人的行为表现以暴力、迫胁或其他方法，自觉、积极的地利用暴力的手段排除被害人的反抗，危害后果严重；

（3）犯罪嫌疑人事前多有预谋，且事发时突发性强，过程与结果难以控制。

2、事故发生的地点和发生的侵害行为

事故发生的地点包括集团财务部门所在地，也可能发生在集团控制范围以外的其他地点：

（1）银行门前，以针对刚刚取款人员为主；

（2）僻静路段，以针对单独外出人员为主；

（3）闹市区路段，以抢劫挎包的形式较为多见；

（4）银行及金融机构；

（5）集团控制范围以外的其他地点。

可能发生的暴力侵害行为：

（1）对集团提缴现款途中的车辆与人员实施强行劫持；

（2）针对集团办理提缴现款的工作人员实施的盗窃、暴力抢劫；

（3）工作人员办理银行业务时，遭遇针对银行及金融机构的暴力抢劫；

（4）以盗窃、抢劫为目的，对财务机构实施非法侵入可能产生的暴力行为；

（5）其他目的的暴力侵害行为。

3、造成的危害程度

此类事件属严重的刑事案件，对被害人的人身安全构成严重威胁，且危害程度与损害结果事前无法预料，最终由司法鉴定。

4、事故发生前的征兆

此类事故具有突然性、不可预见性等特点，且犯罪嫌疑人作案的主观意志、作案地点不为我们所控制，事故前的征兆一般难以被他人察觉。只有不断强化安全防范意识，提高自我保护能力，从细节中观察事故可能发生的征兆。以下是几种较为典型的暴力突发事件发生前的主要征兆：

（1）飞车抢夺多随机作案。主要征兆，两名男子以上、骑乘摩托车（电动车），慢行于大街小巷，寻找目标。一旦旁边、身后有摩托车（电动车）疾驶过来，有可能是被作案人锁定并开始实施犯罪行为；

（2）预谋抢夺（劫）的作案人多通过精心策划，锁定地点一般在银行、大型商业中心、偏僻路段，经过几天观察，掌握地形与下手对象。主要征兆是有人尾随、有人在银行等机构附近盯梢等。

（3）入室盗窃（抢）案。主要征兆，案发前一段时间可能出现陌生人对集团与财务部门进行窥视观察，或直接进出集团与财务部门的办公地点踩点。

二、应急反映与事故处置原则

1、应急反映

鉴于暴力事件侵害后果严重，属司法管辖的严重刑事案件，计划财务科不再设立相应的应急自救组织，而是在事发时由当事人直接向“110”报警并寻求“120”医疗帮助，并直接通报集团并衔接集团应急处置预案的相关程序。

2、事故处置原则

（1）保持冷静，相机而动。这也是正确应对恶性突发事件的前提条件；

（2）保全生命是处置恶性突发事件的首要原则和基本原则。犯罪嫌疑人的目标基本是钱财，实施侵害是手段，工作人员不要采取将自己和他人进一步置于危险境地的任何不当举动；

（3）在确保自己和他人安全的情况下，保护国家财产安全是财务人员的职责要求；

（4）在确认安全的情况下，力争在第一时间报警或向外传递信息。如有人受伤，同时向“120”求助。

三、应急处置方案

暴力侵害时间一旦发生，被侵害人的人身安全一般在第一时间就面临严重威胁，因此工作人员力争保持清醒头脑，根据不同事态采取以下几种措施：

1、保持冷静 相机行事

面对暴力突发事件，工作人员首先要努力保持冷静，当歹徒持有武器或其他暴力器具时，避免与犯罪嫌疑人发生正面冲突，本着保护个人和同事生命不受侵害的原则见机行事；

2、被劫持（被控制）

不要主动刺激犯罪嫌疑人，要根据现场情况，相机采取稳定其情绪、分散其注意力、拖延时间等应变措施，等待救援并积极寻找有把握的摆脱控制的机会；

3、提前察觉到犯罪企图

应采取大声喧哗等能够吸引周围人注意的方法，打乱犯罪嫌疑人的部署。同时尽快脱离出其控制范围，向安全的地方转移，可以直接拨打“110”求助并通知集团支援。

4、寻机报警

在保证安全的前提下，寻机报警，拨打“110”并寻求帮助，尽早通知集团寻求支持；

5、罪案人逃逸

犯罪嫌疑人不能得逞而逃逸，对持有枪支或能发射武器的切忌冒然追击，对持其他暴力器具的追击时要保持安全距离；

6、发生人身伤害事故

以最快速度将伤者就近送医院救治，或拨打“120”，寻求医疗支持；

7、接到报警与求助

计划财务科工作人员接到被侵害人求助电话后，应由一人继续保持与侵害人通话联系，并派另一人在第一时间汇报本门领导，也可直接向集团最高领导汇报；

8、利于警方侦查的信息

尽量记住犯罪嫌疑人的体貌、衣着、语言、年龄等基本特征和逃跑方向。如有犯罪车辆，尽量记住车牌号、车型、颜色等证据信息，便于警方追查，惩治罪犯；

9、保护现场

保护好现场，积极配合警方调查；

10、善后工作

按照法律规定和学校、集团的指示要求，配合各方做好善后处理工作。

四、预防暴力侵害事件应注意的事项

1、加强库存现金的限额管理

会计人员办理支付业务应以银行转账业务为主，在人民银行规定的限额内办理现金支付业务，库存现金保持在规定的限额以下；

2、乘车提缴现款

工作人员办理提缴现款业务必须乘坐集团公务车辆，必要时，经财务负责人同意可使用集团可靠员工私人车辆；

3、严禁单人外出办理提缴现款业务

工作人员办理提缴现款业务，严禁单独外出，必须在两人以上随车同行，金额超过5万元的提缴现款业务，不低于三人以上随车同行；

4、保持通讯畅通

办理提缴现款业务的工作人员，必须携带随身移动通讯设备，并保持其通畅；

5、提高警惕 加强防范

办理提缴现款业务的会计人员与随车驾驶员要有高度的警惕性，保持注意力集中，注意观察周围有无可疑人员和异常情况，如发现问题或可疑人员，即使不能肯定有事件发生，也应直接拨打“110”报警，然后通知集团寻求帮助；

6、避免犯罪嫌疑人见财起意

办理提缴现款业务的会计人员要保护好国家财产，不要暴露所携带的钱款，不要配带贵重饰品；

7、最好办公场所的日常安全检查与防范工作

做好集团财务机构工作场所的防盗与安全检查工作，财务室内注意来往人员，陌生人不得随意进入，发现异常及时报警。保险柜要随时落锁，保险柜钥匙由出纳人员随身携带，不得放在办公室或转交他人，下班后锁好门窗；

8、加强法制与安全教育 提高防范能力

加强对财务人员的法制与安全教育，平时多看些案例，增强法制意识和自我保护意识，提高防范能力。

饮食服务中心应急处置方案

一、食物中毒应急处置方案

一、事故特征

1、造成食物中毒的原因有很多种，为防止食物中毒的发生，必须层层把关，从源头做起。

（1）采购组要把好进货关，特别是叶菜，要防止菜叶的农药残留，对当天原料的进货渠道要了如指掌。

（2）食堂要把好加工关，特别是对绿叶蔬菜，空心菜等切洗前，必须在清水中浸泡30分钟以上，再换水洗切。

（3）食堂要做好食品留样工作，样品留置于冷藏设备中48小时以上，以备查验。

（4）有毒食品添加剂不许进入食堂。

（5）食堂在用药灭苍蝇、老鼠时，要注意用药的周边环境以及清理工作，以防药物带入食物。

（6）各食堂严禁使用四季豆和发芽马铃薯，豆浆要煮透（煮到泡沫完全消失）之后方可出售。

（7）荤食类要有正规的检验索证。

2、细菌性食物中毒事件的预防

（1）对公用餐具、盛具一定要按规定进行严格消毒。

（2）加强对卤菜、凉拌菜的供应管理工作，禁售的产品不得在食堂出售。

（3）食堂职工必须做到饭前用消毒液浸泡洗手：如有肠胃不适等腹泻现象的职工，应立即停工治疗，在治疗期间严禁进入食堂接触出售食品。

（4）各食堂一定要严格填写《剩余食品处理记录》，且当天剩余食品必须加热彻底后方可出售。

3、预防食物中毒的措施：

（1）防止食品污染，如生熟分开、餐具消毒；

（2）防止病原体繁殖及毒素形成，如低温冷藏；

（3）杀死病原体及破坏毒素，如食物烧熟煮透；

（4）严格执行食品卫生安全法规及食品卫生安全管理制度。

二、应急组织与职责

为了防止食物中毒事件的发生，领导协调处理食物中毒事件，成立食物中毒救治应急和处置领导小组。

组  长：主任

副组长：副主任

成  员：督查员、各食堂、网点负责人

三、应急处置方案

学校本着为学生和教师的身体健康的目的，在加强学校常规管理的同时，加强对食堂食品卫生工作管理，一旦发生学生非正常中毒或疑似食物中毒事故，立即采取以下措施：

1、立即停止可疑食品的生产活动，并于1小时内向中心领导报告。

2、以最快速度将中毒人员送往校医院，如果需转移，无交通工具时拨打急救中心电话“120”请求救助，积极配合协助卫生机构救助病人。

3、封存造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场，无关人员不允许到操作间或留样处。

4、安排本单位人员负责陪护，无关人员未经批准不准到医疗单位探视，以免影响治疗秩序。

5、配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品。

6、落实卫生行政部门要求采取的其他措施，把事态控制在最小范围。

7、根据领导要求，分别向上级主管部门和市防疫部门报告事态的进一步发展的详细情况。

四、注意事项

1、稳定师生情绪，要求各类人员不以个人名义向外扩散消息，以免引起不必要的混乱。

2、如有个别家长来校探视，事件处置领导小组做好家长的思想工作和接待工作。

3、事故发生后，要注意维护正常的学习秩序和工作秩序，广大教师要做好食物中毒人员的思想工作。

4、如有新闻媒体要求采访，必须经过学校同意，未经同意，任何个人不得接受采访，以避免报道失实。

5、事件发生后，立即采取紧急措施，未经允许，一切外来人员禁止进入现场。

附：食物中毒事故处理流程图

发生事故——保护现场---取样化验---送医院——通知家属——学校突发事件处理小组运作——上报——支付补偿金调查取证——起草《协议书》——协商——调查取证——填写校方责任险赔付意向书——善后工作。

二、意外伤害应急处置方案

一、事故特征

1、由于工人操作不当。

2、不熟悉操作器具的原料与流程。

3、工作中由于不慎或不防备。

4、使用的工具没有安全标准。

5、设备等用具维护、管理不当。

6、没有经过培训上岗。

二、应急组织与职责

为预防食堂职工意外伤害的发生，中心成立意外伤害的应急处置领导小组。

组  长：主任

副组长：副主任

成  员：督查员、各食堂、网点负责人

三、应急处置方案

应当一经发现后1小时内向中心及上级分管领导报告。并按照有关要求依照责任权限同时向学校医疗急救等部门报告。

1、事发阶段的有关工作和注意事项

（1）以最快的速度把受伤员工送往就近医院救治，或拨打“120”急救。

（2）发生事故后视具体情况通知家属。

（3）一般事故24小时内书面上报；重大事故立即电话上报，可先口头后书面的形式。

（4）事故发生后，中心应分清有责事故或者无责事故。中心有责事故及重大事故立即按照有关程序移交上级主管部门处理。

（5）按照程序完成调查取证。

四、注意事项

1、平时注意用各种形式，加强对员工进行行为规范教育、安全教育，增强员工的自我保护意识（食堂、网点负责人）。

2、加强对食堂、网点负责人的督促，增强责任意识和法制意识。

3、督查员加强对各食堂及网点的管理、设施、设备以及场地的安全检查，发现隐患要立即整改。

附：员工意外伤害事故处理流程图

发生事故——送医院——通知家属——学校突发事件处理小组运作——上报——支付补偿金调查取证——起草《协议书》——协商——调查取证——填写校方责任险赔付意向书——善后工作。

三、火灾火险应急处置方案

一、事故特征

1、对火源、电源加强管理，液化气灶定人使用，液化气罐不准用火烤或倒放使用，煤气罐在使用过程中不能离人。

2、厨房内火、电、气必须专人管理，炉火附近不准堆放易燃易爆物品，若出现火情必须立即扑救并报警，并同时向中心领导报告。

3、对于安装使用电线的，一定要有专人规范操作。

4、食堂、网点每天下班前必须有专人负责检查安全隐患，杜绝一切火灾的发生。

二、应急组织与职责

成立火灾火险领导小组：

为预防食堂火灾火险的发生，中心成立火灾火险应急处置领导小组。

组  长：主任

副组长：副主任

成  员：督察员、各食堂、网点负责人

三、应急处置方案

1、火灾发生初期的应急响应工作：

（1）发生火灾时，在岗员工应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材（如灭火器、消防栓等）扑灭火源；使用灭火器要注意以下要点：先拉开保险栓，操作者站在上风位置，侧身作业，手按压柄，距火点2米位置胶管对准火源扫射。

（2）当火势未能得到控制时，要立即通知中心。

（3）当火灾蔓延到非本单位力量所能控制的程度时，在岗员工应立即敲破玻璃使用消防水栓，并安排报警——“119”，（报警人员应向消防部门详细报告火灾的现场情况，包括火场的单位名称和具体位置、燃烧物资、人员围困情况、联系电话和姓名等信息），并安排人员到路口接消防车，以便消防队员把握火灾情况和尽快抵达，采取相应的灭火措施，抓住救灾时机。

（4）火灾应急总指挥和现场指挥在接到火警后应在第一时间内赶赴火灾现场指挥扑救工作，并切断生产区的电源，同时保证各消防设施的正常运转。

（5）中心组织人员疏散停放的车辆和障碍物，以确保救灾现场的畅通和车辆用急。

2、火灾的灭火扑救工作：

（1）火灾应急总指挥根据现场的情况对消防突击队进行初步分工，分别成立灭火组、抢救组、供水组、后勤组等各个小组，做好消防队到来之前的辅助性工作：如火灾情况的调查、人员受困情况的初步估计、各消防设备的准备就绪、救灾道路的畅通等，并随时与消防队保持联系以汇报情况。

（2）消防队赶到时，应急总指挥和现场总指挥应立即向消防队员详细汇报火灾情况，协助消防队制订灭火扑救方案。

（3）消防突击队应以“救人重于救火”，“先控制后消灭”的原则果断地协助消防队员参与灭火任务。

（4）应随时为消防队员和消防突击队提供火灾现场的具体情况，为灭火扑救工作提供有效的建议，并随时听从应急总指挥的调度以参与灭火扑救工作中去，并且积极配合医疗救护人员参与人员的急救护理工作，尽量减少人员伤亡。

四、注意事项

1、火灾扑灭后，中心将组织有关人员立即清点现场人员和受损物资，尽快确定人员伤亡和物品损失情况并向上级领导汇报，做好详细的记录并存档。

2、协调各部做好医疗救护工作，包括医疗经费的提供、受伤人员的住院安排与护理以及以意外伤害保险的理赔工作等。

3、中心成立事故调查小组，调查火灾发生原因并按其事故原因进行处理。

4、中心做出事故调查报告，同时总结本次火灾事件的教训，在全体员工中实行安全事故的教育培训，杜绝类似事件的再次发生。

附：火灾事故处理流程图

发生事故——送医院——通知家属——学校突发事件处理小组运作——上报——支付补偿金调查取证——起草《协议书》——协商——调查取证——填写校方责任险赔付意向书——善后工作。

工程动力中心应急处置方案

一、停水应急处置方案

一、事故特征及预防措施

1、事故特征：

紧急停水主要由临时停电、供水管道爆裂等原因造成，具有偶然性、突发性等特征，严重时将会影响正常的教学、科研及师生生活秩序。

2、预防措施

（1）加强校内供水管线、阀门的巡视检查，防止因施工、重型车辆碾压等原因造成供水管道破裂故障；

（2）定期对水泵房供电线路、供电设备巡视检查，防止因水泵房内部供电线路问题影响校内供水的事件发生；

（3）积极与上级供电部门沟通协调，保证校内供电的稳定性。

二、应急组织与职责

组织名称：工程动力中心应急处置工作小组

组长：主任

副组长：副主任

成员：管理部长

三、应急处置方案

1、当发生大面积停水时，由水电管理部长立即组织相关人员辨别是因停电造成的停水还是因管道故障造成的停水，立即按信息报送渠道汇报。

2、如因停电造成的停水，则由水电管理部长立即与配电运行部联系了解停电原因，能送电的，由配电运行部立即送电，不能立即送电的，由配电运行部值班人员检查后说明送电时间。

3、如因管道爆裂造成的停水，水电管理部长立即组织人员进行抢修。

4、如预计停水时间超过40分钟，则在集团办公网上通知说明停水原因和预计送水时间，并电话通知如饮食服务中心、开水房、浴室等重要用水部门，便于做好相应处置工作。

5、当部分区域发生停水时，由水电管理部长组织相关人员查明原因抢修后立即送水，并向受影响的用水单位说明原因及预计送水时间，便于做好相应处置工作。

6、发现停水事件的个人在第一时间拨打电话：

泉山校区：83403132（泉山水电管理部）或83403126（中心办公室）

云龙校区：83867111（云龙校区管理部）

贾汪校区：87706206（贾汪校区管理部）

7、值班点值班员接到信息后及时处置并报告分管副主任，根据情况中心分管副主任上报中心主任直至集团分管领导。

8、信息报送内容包括时间、地点、状态、影响程度等。

四、注意事项

应急处置工作结束后，中心主任负责对事件发生及处置过程进行全面调查，并按规定提出处理意见，尽快恢复由此影响的正常教学、生活秩序。查清事件原因，分析责任，总结经验教训，完善相关管理制度。

二、停电应急处置方案

一、事故特征及预防措施

1、事故特征：

紧急停电主要由外线高压闪断、低压配电室总开关跳闸等原因造成，具有偶然性、突发性等特征，严重时将会影响正常的教学、科研及师生生活秩序。

2、预防措施：

（1）加强校内外高压进线电缆巡视，防止因施工等原因造成高压供电电缆故障；

（2）定期对校内各低压配电室巡视、检修，防止因供电设施、设备故障造成的区域性停电事件发生；

（3）积极与上级供电部门沟通协调，保证校内供电的稳定性。

二、应急组织与职责

组织名称：工程动力中心应急处置工作小组

组长：主任

副组长：副主任

成员：管理部长

三、应急处置方案

1、当发生大面积停电时，由配电运行部长立即组织相关人员分析停电原因，立即按信息报送渠道汇报。

2、因内部线路及设备造成的停电，能立即送电的，由配电运行部值班人员立即送电，不能立即送电的，由配电运行部值班人员检查后说明送电时间。

3、因外线造成的停电，配电运行部值班人员立即切换备用电源，正常送电。

4、当部分区域发生停电时，由配电运行部长组织相关人员查明原因后立即送电，并向用电单位说明原因及预计送电时间，便于做好相应处置工作。

5、如预计停电时间超过20分钟，则在集团办公网上通知说明停电原因和预计送电时间，并电话通知如教务处、财务处、饮食服务中心等重要用电部门，便于做好相应处置工作。

6、发现停电事件的个人在第一时间拨打电话：

泉山校区：83403132（泉山水电管理部）或83403126（中心办公室）

云龙校区：83867111（云龙校区管理部）

贾汪校区：87706206（贾汪校区管理部）

7、值班点值班员接到信息后及时处置并报告分管副主任，根据情况中心分管副主任上报中心主任直至集团分管领导。

8、信息报送内容包括时间、地点、状态、影响程度等。

四、注意事项

应急处置工作结束后，中心主任负责对事件发生及处置过程进行全面调查，并按规定提出处理意见，尽快恢复由此影响的正常教学、生活秩序。查清事件原因，分析责任，总结经验教训，完善相关管理制度。

三、停汽应急处置方案

一、事故特征及预防措施

1、事故特征：

紧急停汽主要由热电厂供汽线路故障抢修、校内供汽管线破裂等原因造成，具有偶然性、突发性等特征，严重时将会影响正常的教学、科研及师生生活秩序。

2、预防措施：

（1）加强校内供汽管线巡视，防止因施工、重型车辆碾压等原因造成的供汽线路故障；

（2）定期对校内各供气管线、阀门、汽表巡视检查，防止因供汽设施、设备故障造成的区域性停汽事件发生；

（3）积极与热电厂沟通协调，保证校内供汽的稳定性。

二、应急组织及职责

组织名称：工程动力中心应急处置工作小组

组长：主任

副组长：副主任

成员：管理部长

三、应急处置方案

1、停汽时，热力供应部长立即按信息报送渠道汇报。由热力供应部长立即组织相关人员辨别是因热电厂还是因管道爆裂造成的停汽。

2、如因热电厂造成的停汽，则由热力供应部长立即与热电厂供汽部门联系预计送汽时间，并告知用汽部门。

3、如因管道爆裂造成的停汽，则由热力供应部长立即组织维修，并告知用汽部门预计送汽时间。

4、如停汽时间超过10分钟，向中心分管主任汇报，并在集团办公网上通知说明停汽原因和预计送汽时间，并电话通知如饮食服务中心、开水房、浴室等重要用汽部门，便于做好相应处置工作。

5、发现停汽事件的个人在第一时间拨打电话：

泉山校区：83403135（泉山热力供应部）或83403126（中心办公室）

云龙校区：83867111（云龙校区管理部）

贾汪校区：87706206（贾汪校区管理部）

6、值班点值班员接到信息后及时处置并报告分管副主任，根据情况中心分管副主任上报中心主任直至集团分管领导。

7、信息报送内容包括时间、地点、状态、影响程度等。

四、注意事项

应急处置工作结束后，中心主任负责对事件发生及处置过程进行全面调查，并按规定提出处理意见，尽快恢复由此影响的正常教学、生活秩序。查清事件原因，分析责任，总结经验教训，完善相关管理制度。

四、停暖应急处置方案

一、事故特征及预防措施

1、事故特征：

紧急停暖主要由热电厂供汽线路故障抢修、供暖设施、设备故障等原因造成，具有偶然性、突发性等特征，严重时将会影响正常的教学、科研及师生生活秩序。

2、预防措施：

（1）加强校内供汽线路巡视，防止因施工等原因造成供汽线路故障；

（2）定期对校内各供暖线路巡视、检修，防止因供暖设施、设备故障造成的区域性停暖事件发生；

（3）积极与热电厂沟通协调，保证校内供汽的稳定性。

二、应急组织与职责：

组织名称：工程动力中心应急处置工作小组

组长：主任

副组长：副主任

成员：管理部长

三、应急处置方案：

1、当发生大面积停暖事件时，热力供应部长立即按信息报送渠道汇报。由热力供应部长立即组织人员查明停暖原因。

2、当部分区域停暖，由热力供应部长组织供暖维修人员查明停暖原因，立即组织抢修，并告知停暖原因和预计供暖时间，便于做好相应处置工作。

3、如停暖时间超过30分钟，向中心分管主任汇报，并由并在集团办公网上通知说明停暖原因和预计送暖时间，并在家属区、教学区广告栏处张贴通知，便于做好相应处置工作。

4、发现停暖事件的个人在第一时间拨打电话：

泉山校区：83403135（泉山热力供应部）或83403126（中心办公室）

云龙校区：83867111（云龙校区管理部）

贾汪校区：87706206（贾汪校区管理部）

5、值班点值班员接到信息后及时处置并报告分管副主任，根据情况中心分管副主任上报中心主任直至集团分管领导。

6、信息报送内容包括时间、地点、状态、影响程度等。

四、注意事项

应急处置工作结束后，中心主任负责对事件发生及处置过程进行全面调查，并按规定提出处理意见，尽快恢复由此影响的正常教学、生活秩序。查清事件原因，分析责任，总结经验教训，完善相关管理制度。

五、人员触电应急处置方案

一、事故特征

安全风险及预防

1、危险源与危险分析：

通过危险源辨识和危险分析，在生产、服务过程中，存在以下安全风险，可能会导致发生触电事故发生：

（1）电气设备没有接地或接零保护；

（2）电气设备内部故障；

（3）电源线接头裸露；

（4）作业区域内有高压带电设备；

（5）作业人员违规操作。

2、预防措施：

（1）采用“三相五线”制，防止电气设备漏电伤人；

（2）选择工具和安装电气设备应符合安全原则，消除装置性违章；

（3）在容器内和密闭空间内作业采用安全电压；

（4）作业人员持证上岗，并通过定期培训提高其安全操作技能；

（5）加强工作票的管理，严格履行各项规定程序；

（6）加强带电作业安全管理，认真落实规程规范要求；

（7）加强日常检查和专项检查，及时排除潜在事故隐患。

二、应急组织与职责

组织名称：工程动力中心应急处置工作小组

组长：主任

副组长：副主任

成员：管理部长

三、发生触电现场处置方案

1、发生触电事故后，现场知情人应大声呼救并立即切断电源：关上插座上的开关或拔除插头。如果够不着插座开关，就关上总开关。切勿试图关上那件电器用具的开关，因为可能正是该开关漏电。

2、若无法关上开关，可站在绝缘物上，如一叠厚报纸、塑料布、木板之类，用扫帚或木椅等将伤者拨离电源，或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部，把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者，也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开，也不要使用潮湿的物件拖动伤者。

3、如果患者呼吸心跳停止，开始人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷，则将其身体放置成卧式。

4、若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤，或感到不适，必须打电话叫救护车，或立即送伤者到医院急救。

5、现场抢救触电者的原则：现场抢救触电者的经验原则是：迅速、就地、准确、坚持。迅速--争分夺秒使触电者脱离电源；就地--必须在现场附近就地抢救，并拨打120电话叫救护车，待病人有意识后在就近送医院抢救，同时拨打校医院电话(泉山：83403147    云龙：83867123    贾汪：87706571)，并向中心主任汇报。

6、中心主任赶到现场后应积极保护现场、了解事故发生经过，调查事故原因，作好有关记录并采集有关证据，以利于对事故处理做到事实清楚，责任明确。

7、发现触电事件的发现人在第一时间拨打电话：

泉山校区：83403132（泉山水电管理部）或83403126（中心办公室）

云龙校区：83867111（云龙校区管理部）

贾汪校区：87706206（贾汪校区管理部）

8、值班点值班员接到信息后及时处置并报告分管副主任，根据情况中心分管副主任上报中心主任直至集团分管领导。

9、信息报送内容包括时间、地点、状态、影响程度等。

四、注意事项

应急处置工作结束后，中心主任负责对事件发生及处置过程进行全面调查，并按规定提出处理意见，尽快恢复由此影响的正常教学、生活秩序。查清事件原因，分析责任，总结经验教训，完善相关管理制度。

六、火灾火险应急处置方案

一、事故特征

1、危险源与危险分析：

通过危险源辨识和危险分析，在生产、服务过程中，存在以下安全风险，可能会导致发生火灾事故发生：

（1）易燃易爆危险品未妥善放置，无专人保管；

（2）违章用电、违章使用明火；

（3）场所电线线路老化；

（4）要害场所消防设施、设备不齐全；

（5）忽视职工防火安全教育、培训。

2、预防措施：

（1）加强职工防火安全教育，杜绝违章用火、用电安全隐患，对易燃、易爆物品的管理需派专人负责；

（2）组织职工学习各种消防设施、器具的使用方法；

（3）加强对各班组消防设施、设备完好有效性的日常检查；

（4）加强对中心各部门及公共场所的安全隐患日常检查。

二、应急组织与职责

组织名称：工程动力中心应急处置工作小组

组长：主任

副组长：副主任

成员：管理部长

三、火灾现场处置方案

1、发生火灾后应根据掌握的火场情况，做出正确判断：

（1）起火部位，燃烧物品性质；

（2）火灾态势、蔓延方向、速度；

（3）火场内是否有电源和被困人员等情况。

根据情况决定是否组织人员扑救或立即拨打火警电话119，并及时向中心主任汇报。

2、迅速切断有关电源。

3、组织火场人员疏散。

4、积极配合消防人员灭火。

5、在进行灭火的同时，应采取有效的隔离措施，防止火势蔓延。

6、火灾现场受伤人员的救护：

（1）有条件应立即送伤者去就近医院或拨打120电话叫救护车，同时拨打校医院电话(泉山：83403147    云龙：83867123    贾汪：87706571)，并向中心主任汇报；

（2）救护时应首先看受伤人员的心跳、呼吸，心跳、呼吸停止的应立即行人工复苏术，有出血的应压迫或包扎止血，口鼻内有出血的应将头偏向一侧，以免堵塞气管，有骨折的应进行简单固定。

7、中心主任赶到现场后应积极保护现场、了解事故发生经过，调查事故原因，作好有关记录并采集有关证据，以利于对事故处理做到事实清楚，责任明确。

8、发现火灾火险事件的个人在第一时间拨打电话：

泉山校区：83403132（泉山水电管理部）或83403126（中心办公室）

云龙校区：83867111（云龙校区管理部）

贾汪校区：87706206（贾汪校区管理部）

9、值班点值班员接到信息后及时处置并报告分管副主任，根据情况中心分管副主任上报中心主任直至集团分管领导。

10、信息报送内容包括时间、地点、状态、影响程度等。

四、注意事项

应急处置工作结束后，中心主任负责对事件发生及处置过程进行全面调查，并按规定提出处理意见，尽快恢复由此影响的正常教学、生活秩序。查清事件原因，分析责任，总结经验教训，完善相关管理制度。

七、意外伤害应急处置方案

一、注意事项

1、危险源与危险分析：

通过危险源辨识和危险分析，在生产、服务过程中，存在以下安全风险，可能会导致意外伤害事故发生：

（1）作业场所温度过高引起中暑；

（2）违章操作造成的机械损伤、高空坠落；

（3）不正确使用防护用品，或因设备缺陷、火灾等意外情况造成的触电、烫伤；

（4）交通意外伤害；

（5）忽视职工防意外事故安全教育。

2、预防措施

（1）加强职工防意外事故安全教育；

（2）按章操作，杜绝违章行为；

（3）加强对防护用品完好、有效性的常规检查；

（4）加强对中心各部门及公共场所的安全隐患日常检查。

二、应急组织与职责

组织名称：工程动力中心应急处置工作小组

组长：主任

副组长：副主任

成员：管理部长

三、应急处置方案

根据可能发生人身意外伤害的类别、主要原因和可能造成的后果分别处置：

1、作业场所温度过高引起中暑。应立即将伤者抬到通风阴凉处。

2、不正确使用防护用品或设施缺陷造成的触电。切断电源，使伤者摆脱触电伤害。

3、不正确使用防护用品或火灾造成的烧烫伤。应使伤者脱离热源，尽快烫热的皮肤组织冷却下来。

4、违反机械操作程序的机械伤害或高处坠落摔伤。伤者出血的应压迫或包扎止血，口鼻内有出血的应将头偏向一侧，以免堵塞气管，有骨折的应进行简单固定。

5、交通意外伤害。保护好伤者，防止过往车辆二次伤害。

6、在简单救护的同时，现场知情人应立即将伤者送往医院或拨打120求助，同时拨打校医院电话(泉山：83403147    云龙：83867123    贾汪：87706571)，并向中心主任汇报。

7、中心主任赶到现场后应积极保护现场、了解事故发生经过，调查事故原因，作好有关记录并采集有关证据，以利于对事故处理做到事实清楚，责任明确。

8、发现意外伤害事件的个人在第一时间拨打电话：

泉山校区：83403132（泉山水电管理部）或83403126（中心办公室）

云龙校区：83867111（云龙校区管理部）

贾汪校区：87706206（贾汪校区管理部）

9、值班点值班员接到信息后及时处置并报告分管副主任，根据情况中心分管副主任上报中心主任直至集团分管领导。

10、信息报送内容包括时间、地点、状态、影响程度等。

四、注意事项

应急处置工作结束后，中心主任负责对事件发生及处置过程进行全面调查，并按规定提出处理意见，尽快恢复由此影响的正常教学、生活秩序。查清事件原因，分析责任，总结经验教训，完善相关管理制度。

学生公寓服务中心应急处置方案

一、火灾火险应急处置方案

一、事故特征

（1）易造成重大人员伤亡和财产损失，给社会造成不安的影响。

（2）发生火灾蔓延快，极易造成学生疏散难。

二、应急组织与职责

学生公寓服务中心（以下简称“公寓中心”）成立火灾火险应急处置领导小组。

组长：中心主任

副组长：副主任

成员：中心办事员、管理员、值班员、保洁员

领导小组统一领导学生公寓内突发事件的应急处理工作。领导小组下设办公室（电话83500406），由中心办事员具体负责火灾火险应急处置的联络、汇报工作。

领导小组履行下列主要职责:

1、指挥有关人员立即到达规定岗位，采取相应的应对措施；

2、安排有关人员开展相关的抢险排危或者实施救助工作；

3、根据需要对学生进行疏散，并根据事件性质，报请上级部门迅速依法采取紧急措施；

4、根据需要对事件现场采取控制措施；

5、对学生公寓内的突发事件的应急处理程序进行督察指导；

三、应急处置方案

1、发现火情或接到火情报告以后，要立即打学校消防主管部门电话83403119（泉山）、83867110（云龙）、87706110（贾汪），并告知相关人员向组长汇报（83403416）。

2、领导小组迅速组织有关人员携带消防器具赶赴现场进行扑救。

3、根据火势如需报警立即就近用电话或手机拨打火警电话119，报告内容为：“徐州师范大学某校区某公寓楼发生火灾，请迅速前来扑救”，待对方放下电话后再挂机。

4、在向学校主管部门领导汇报的同时，派人到具体、明确位置等待引导消防车辆。

5、参加人员：在消防车到来之前，以火灾所在楼管理员、值班员、保洁员为主，本校区其余工作人员均有义务参加扑救。

6、消防车到来之后，本中心人员配合消防专业人员扑救或做好辅助工作。

7、使用器具：消防栓、灭火器、水桶、脸盆、铁锨，水浸的棉被等。

8、各级领导要迅速组织人员逃生，原则是“先救人，后救物”。

9、无关人员要远离火场和校区内的固定消防栓，以便于消防车辆驶入。

10、突发事件发生后，公寓中心应立即采取应急措施进行处置，并迅速将突发事件所致的伤员送向就近医院，对无法判断伤情的伤病员，应及时报警求救求援，并根据事件性质，及时与涉及事件的学生家长联系，告知事件原因、处理结果，或者联系家长进行救治。

11、突发事件发生后，公寓中心突发事件应急处理工作领导小组应立即保护现场、采取疏散、隔离等措施，配合有关部门加强学生管理，并做好学生思想政治工作，确保学生心态和情绪稳定。并配合学校保卫等部门，对突发事件进行调查处理。通过调查、现场勘验等，对危害程度做出评估。

四、注意事项：

1、扑救固体物品火灾，如木制品，棉织品等，可使用各类灭火器具。

2、扑救电气或液体物品火灾，如配电箱、汽油、柴油、食用油等，最好使用干粉灭火器、沙土、浸湿的棉被等，绝对不能用水扑救。

3、火灾事故首要的一条是保护人员安全，扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。

4、火灾第一发现人应查明原因，如是电源引起，应立即切断电源。

5、火灾后应掌握的原则是边救火，边报警。

6、现场有危险品、易燃易爆物品应迅速搬离。

7、人员在逃生时应掌握方法。

8、一般不组织学生参加灭火。

二、拥挤踩踏事故应急处理方案

一、事故特征

1、发生拥挤踩踏事故可能导致扭伤、骨折、挤伤、踩伤、坠楼等威胁学生生命安全。

2、如处置不当，极易出现连锁倒地的拥挤踩踏现象，易造成重大人员伤亡和财产损失，给社会造成不安的影响。

二、应急组织与职责

学生公寓服务中心（以下简称“公寓中心”）成立拥挤踩踏事故应急处理领导小组。

组长：中心主任

副组长：副主任

成员：中心办事员、管理员、值班员、保洁员

领导小组统一领导学生公寓内突发事件的应急处理工作。领导小组下设办公室（电话83500406），由中心办事员具体负责拥挤踩踏事故应急处理的联络、汇报工作。

领导小组履行下列主要职责:

1、指挥有关人员立即到达规定岗位，采取相应的应对措施；

2、安排有关人员开展相关的抢险排危或者实施救助工作；

3、根据需要对学生进行疏散，并根据事件性质，报请上级部门迅速依法采取紧急措施；

4、根据需要对事件现场采取控制措施；

5、对学生公寓内的突发事件的应急处理程序进行督察指导；

三、应急处置方案

1、一旦发生踩踏等危急情况，要立即报告（同时报校园110），并组织本单位人员打开所有通道，及时疏导人员，实施应急抢险，防止事态恶化。

2、领导小组要第一时间赶到现场临时指挥，并准确了解情况向校医院和110、120求救。

3、工作小组人员和保卫人员接警后要立即赶到现场，听从现场组长统一指挥，分头开展工作，全力控制事态发展。

4、疏散人员的临时集中地视情安排在球场、路边等空旷处。较重伤员可临时就近安排在较清净的房间内。

5、组长安排相关人员要迅速赶至人流上游或最危急的地方，疏导人员，抢救伤员，同时加强周边警戒，严防其他事端。值班人员负责引导外来救援车辆迅速到达事故现场。

四、注意事项

1、疏散顺序：安排从楼层低到楼层高学生依次快速、安全下楼，不能抢先下楼，以免发生拥挤践踏事故。

2、在救治中，要遵循先救重伤者的原则。伤势较重的判断分别为：神志不清、呼之不应；脉搏急促而乏力；血压不稳、瞳孔反映明显；外伤血流不止等。

3、疏散过程中如果发生意外伤害，首先进行简单救助，为伤员包扎伤口，然后安排专人进行护理并送到医院救治。

三、突发地震应急处置方案

一、事故特征

发生破坏性地震，造成人员伤亡和财产损失，危及社会公共安全与社会秩序等。

二、应急组织与职责

学生公寓服务中心（以下简称“公寓中心”）成立突发地震应急处理领导小组。

组长：中心主任

副组长：副主任

成员：中心办事员、管理员、值班员、保洁员

领导小组统一领导学生公寓内突发事件的应急处理工作。领导小组下设办公室（电话83500406），由中心办事员具体负责突发地震应急处理的联络、汇报工作。

领导小组履行下列主要职责:

1、全面负责学生公寓地震应急工作，进行自救互救、避震疏散安全知识的宣传教育、提高师生应急意识和学生公寓抵御地震灾害的能力。

2、在临震预报发布，负责对学生进行防震、避震、自救互救知识的强化宣传，组织学生公寓地震应急预案的实施。

3、破坏性地震发生后，要采取一切必要手段，组织各方面力量全面进行防震减灾工作，把地震灾害造成的损失降到最低点。调度学校的应急疏散、抢险救灾、医疗维护和物资配备。

4、及时调查、统计和上报震后人员伤亡等灾情。

5、负责上级抗震救灾指挥部交办的其他工作。

三、应急处置方案

接到上级地震、临震预（警）报后，领导小组立即进入临战状态，依法发布有关消息和警报，全面组织各项抗震工作。统一指挥、协调师生疏散、抢险救援等应急处置工作。

1、应急指挥。领导小组立即部署、协调和开展应急救援和救护工作。保持与上级有关部门的通信联系，向有关部门了解地震震级、发生时间和震中位置、真情趋势等情况。保证24小时通信畅通。

2、人员疏散。值班人员及宿管员要立即唤醒各房间学生，打开所有通道门，指导学生从各出入口迅速撤离到开阔地带。迅速关闭、切断输电、燃气、供水系统 （应急照明系统除外）和各种明火，防止震后滋生其他灾害。

3、抢救伤员。相关人员应立即组织开展自救互救、抢救被埋压人员，组织搜救工作，对需要救治的伤员组织现场抢救，并帮助迅速脱离危险环境。协助专业救援队搜救被埋人员，协助卫生医疗救护队抢救伤病员、开展疾病预防和水源卫生监控等工作。

4、信息收集。在开展救援工作的同时，立即将伤病员数量、救治情况、救援力量以及建筑物倒塌、震灾损失的初步估计等情况报告上级有关部门。

四、注意事项

1、在疏散、转移时，应采取 的防护、救护措施。

2、疏散顺序：安排从楼层低到楼层高学生依次快速、安全下楼，不能抢先下楼，以免发生拥挤践踏事故。

3、积极协助上级机关、政府做好全体师生的思想宣传教育工作，消除恐慌心理，稳定人心。迅速恢复正常秩序，全力维护社会稳定。

物业管理中心应急处置方案

突发事故应急处置方案

一、事故特征

1、危险性分析

①将火柴、打火机等火种带入教学区引起火灾；②教学区和办公区使用明火照明（煤油灯、蜡烛等）引起火灾。③学生擅自从插座内引出电源接入其它用电器，造成事故。

2、事故发生地点：教学区和办公区

3、造成危害的程度

一般是在夜间或白天无人看守的情况下发生，如果是白天发生，人员安全逃生机会大，会造成一定的财产损失；如果是晚上发生，发现较晚，财产损失会较大。

4、事故前可能出现的征兆

①附近有烟雾出现；②附近空气中有焦糊味和烟火味。

二、应急组织机构及职责

1、应急组织机构

组  长：主  任

副组长：副主任

组 员：各区部长、管理员

2、主要职责

（1）组长职责：全面领导中心突发事故安全工作，统一指挥、协调各方力量进行应急救援，组织事故善后处理工作。

（2）副组长职责： 协助组长处置突发事故的救援工作和善后工作，在分管范围内认真落实处置方案和相关措施。

（3）组员职责： ①在事故发生初始阶段，担当事故现场指挥 。②在确认事故即将发生或已发生后，向单位领导报告，向上级部门报告。 ③按照应急预案的规定，启动事故应急预案。 ④维持现场秩序，负责事故现场的警戒和保护。

三、应急处置方案

1、教学办公区发现起火时，发现火势较小，首先切断一切电源，利用最近的灭火器或水源或消防栓进行灭火，并切断燃烧线路。

2、如果火势难以控制，应立即拨打119和报告组长，组长应立即通知各应急小组进行灭火，组织人员疏散，并向后勤集团报告。

四、注意事项：

1、事故首要的一条是保护人员安全，扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。

2、事故第一发现人应查明原因，如是电源引起，应立即切断电源。

3、火灾后应掌握的原则是边救火，边报警。

4、人员在逃生时应掌握方法。

5、严禁组织学生参加灭火。

电梯故障应急处置方案

一、事故特征

1、危险性分析

①电梯困人；②轿厢停于接近和远离电梯口的位置；③发生火灾④电梯遭到水浸。

2、事故发生地点：电梯

3、造成危害的程度

电梯系统发生故障导致各类人身伤亡事故

4、事故前可能出现的征兆

①看电梯门关没关上。正常来说，电梯的楼层门和轿厢门都应该处于关闭状态，如果发现电梯门没关上就运行，说明电梯有故障，千万不要乘坐。

②看显示楼层数字对不对。电梯由电脑控制，如果显示楼层数字不对，就说明系统有问题，不要乘坐。

③进电梯前，要看看里面的照明设备亮不亮，如果不亮就不要乘坐，而应及时通知电梯管理人员。

二、应急组织机构及职责

1、应急组织机构

组  长：主  任

副组长：副主任

组 员：各区部长、管理员

2、主要职责

（1）组长职责：全面领导中心突发事故安全工作，统一指挥、协调各方力量进行应急救援，组织事故善后处理工作。

（2）副组长职责 协助组长处置突发事故的救援工作和善后工作，在分管范围内认真落实处置方案和相关措施。

（3）组员职责： ①在事故发生初始阶段，担当事故现场指挥 。②在确认事故即将发生或已发生后，向单位领导报告，向上级部门报告。 ③按照应急预案的规定，启动事故应急预案。 ④维持现场秩序，负责事故现场的警戒和保护。

三、应急处置方案

凡遇电梯故障，直接拨打24小时总值班调度室（83500119）。现场第一责任人员可根据不同情况，设法先行救人。

1、电梯困人

①救援人员可通过对讲机，或手机喊话与被困人员取得联系，务必请被困人员保持镇静，静心等待救援，被困人员不可将身体任何部位伸出轿厢外。如果轿厢门处在半开闭状态，救援人员应设法将轿厢门完全关闭，以防不测。

②准确判断轿厢位置，做好援救准备。应根据楼层指示灯、PC显示、选层器横杆或打开门判断轿厢所在位置，然后设法援救被困人员。

2、轿厢停于接近电梯口的位置时的援救步骤

①关闭机房电源开关；

②用专门锁钥匙开启外门；

③在轿厢顶用人力慢慢开启轿门；

④协助人员离开轿厢；

⑤重新关好厅门。

3、发生火灾

①当楼层发生火灾时，应立即设法按动“消防开关”，使电梯进入消防运行状态；电梯运行到基站后，疏导人员迅速离开轿厢，并用电话通知上级领导，同时拨打电话119。
    ②井道或轿厢内关火时，应立即停梯并疏导轿厢内人员离开，切断电源后用干粉灭火器或1211灭火器灭火；并用电话通知办公室或总值班；若火势猛应即刻拨打119电话报警，以便保证人身及财产安全。

4、电梯遭到水浸

①坑道遭水浸时，应将电梯停于二层以上；4、

②楼层发生水淹时，应将电梯停于水淹的上一层，然后断开电源总开关并立即组织人员堵水源，水源堵住后进行除湿处理，如热风吹干等。

③最后，用摇表测试绝缘电阻，当达到标准后，即可试梯。试梯正常后，方可投入正常使用。

四、注意事项

1轿厢突然停在两层楼之间时，首先切断轿厢内控制电源，使用盘车手轮摇至就近厅门口，打开轿门，将被困人员撤出。

2、当电梯因限速器安全钳动作而将轿厢夹在导轨上，应按下急停按钮并报警，通知维修人员前来营救。

3、发生火灾或地震等意外事故时，应保持冷静，尽快将轿箱送至安全层站撤离，并切断电源或将电梯交于消防人员使用。

火灾火险应急处置方案

一、事故特征

1、危险性分析

①违章用电、违章使用明火；②场所电线线路老化；③要害场所消防设施、设备不齐全；④忽视职工防火安全教育、培训。

2、造成的危害程度

①易造成重大人员伤亡和财产损失，给社会造成不安的影响。②发生火灾蔓延快，极易造成学生疏散难。

二、应急组织机构及职责

1、应急组织机构

组  长：主  任

副组长：副主任

组 员：各区部长、管理员

2、主要职责

（1）组长职责：全面领导中心突发事故安全工作，统一指挥、协调各方力量进行应急救援，组织事故善后处理工作。

（2）副组长职责： 协助组长处置突发事故的救援工作和善后工作，在分管范围内认真落实处置方案和相关措施。

（3）组员职责： ①在事故发生初始阶段，担当事故现场指挥 。②在确认事故即将发生或已发生后，向单位领导报告，向上级部门报告。 ③按照应急预案的规定，启动事故应急预案。 ④维持现场秩序，负责事故现场的警戒和保护。

三、应急处置方案

1、发生火灾后应根据掌握的火场情况，做出正确判断：

（1）起火部位，燃烧物品性质；

（2）火灾态势、蔓延方向、速度；

（3）火场内是否有电源和被困人员等情况。

根据情况决定是否组织人员扑救或立即拨打火警电话119，并及时向中心主任汇报。

2、迅速切断有关电源。

3、组织火场人员疏散。

4、积极配合消防人员灭火。

5、在进行灭火的同时，应采取有效的隔离措施，防止火势蔓延。

6、中心主任赶到现场后应积极保护现场、了解事故发生经过，调查事故原因，作好有关记录并采集有关证据，以利于对事故处理做到事实清楚，责任明确。

四、注意事项：

1、火灾事故首要的一条是保护人员安全，扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。

2、火灾第一发现人应判断原因，立即切断电源。

3、火灾后应掌握的原则是边救火，边报警。

4、严禁组织学生参加灭火。

5、扑救后，保护现场，严密监视火灾现场防止死灰复燃，向有关部门申请配置灭火器。

突发地震应急处置方案

一、事故特征

1、危险性分析

①地震的发生对于人类现在没有很好的预见性，地震的发生具有时间短，威力大突发性强；②破坏性大，成灾广泛； ③社会影响深远； ④防御难度比较大；⑤地震还产生次生灾害，如火灾、水灾、泥石、滑坡、瘟疫等等；⑥地震灾害具有某种周期性； ⑦地震灾害的损害与社会和个人的防灾的意识密切相关；⑧灾害事故现场容易出现大量人员受伤或大量人员死亡，造成施救人员对现场恐慌。

2、地震前可能出现的征兆在地震前往往会有一些前兆，如地下水突升突降、翻花、打旋，井水冒泡、变味、发浑，动物惊慌不安等异常反应。

二、应急组织机构及职责

1、应急组织机构

组  长：主  任

副组长：副主任

组 员：各区部长、管理员

2、主要职责

（1）组长职责：全面领导中心突发事故安全工作，统一指挥、协调各方力量进行应急救援，组织事故善后处理工作。

（2）副组长职责 协助组长处置突发事故的救援工作和善后工作，在分管范围内认真落实处置方案和相关措施。

（3）组员职责： ①在事故发生初始阶段，担当事故现场指挥 。②在确认事故即将发生或已发生后，向单位领导报告，向上级部门报告。 ③按照应急预案的规定，启动事故应急预案。 ④维持现场秩序，负责事故现场的警戒和保护。

三、应急处置方案

1、接到上级地震、临震预（警）报后，领导小组立即进入临战状态，依法发布有关消息和警报，全面组织各项抗震工作。各有关组织随时准备执行防震减灾任务。

2、组织有关人员对所属建筑进行全面检查，封堵、关闭危险场所，停止各项大型活动。

3、加强对易燃易爆物品、有毒有害化学品的管理，保证防震减灾顺利进行。

4、加强各类值班值勤，保持通信畅通，及时掌握基层情况，全力维护正常教学、工作和生活秩序。

5、按预案落实各项物资准备。

四、震后应急处置

1、无论是否有预报、警报，在本区范围或邻近地区发生破坏性地震后，领导小组立即赶赴本级指挥所，各抢险救灾队伍必须在震后1 小时内在本单位集结待命。

2、领导小组在上级统一组织指挥下，迅速组织本级抢险救灾。

（1）迅速发出紧急警报（连续的急促铃声和呼喊声），组织仍滞留在各种建筑物内的所有人员撤离。

（2）迅速关闭电源和供水系统（应急照明系统除外），防止震后滋生其它灾害。

（3）迅速开展以抢救人员为主要内容的现场救护工作，及时将受伤人员转移并送至附近救护站抢救。

（4）加强对重要设备、重要物品的救护和保护，加强值班、值勤和巡逻，保护财产。

3、积极协助学校和集团做好思想宣传教育工作，消除恐慌心理，稳定人心，迅速恢复正常秩序，全力维护社会安全稳定。

4、迅速了解和掌握本部门受灾情况，及时汇总上报集团。

五、注意事项

1、进入防震紧急状态后，防震减灾领导小组将通过电话、口授等形式传达各种命令、指示；

2、尽快关闭电源；

3、正在工作场所工作、公共场所活动时，应迅速包头、闭眼，在讲台、课桌、工作台和办公家具等地方躲避；

4、不要跳楼，要相互关爱，人员多的地方不要拥挤。

五、拥挤踩踏事故应急处理方案

一、事故特征

1、危险性分析

学校中的拥挤踩踏事故是导致学生群死群伤的恶性事故，一旦事故发生，往往会造成多名人员的死伤。

2、事故发生地点

①易发生事故时间：事故多在下晚自习、下课、就餐和集会时，学生集中上下楼梯，且心情急切。

②易发生事故地点：事故多发生在教学楼一、二层之间的楼梯转角处。

③易发生事故的设施设备因素：①通道狭窄，楼梯，特别是楼梯拐角处狭窄，不能满足学生集中上下的需要；②建筑不符合标准，一栋楼只有一个楼梯，不易疏散；③照明不足，晚上突然停电或楼道灯光昏暗，没有及时更换损坏的照明设备，也容易造成恐慌和拥挤。

④易发生事故的人为因素：个别学生搞恶作剧，在混乱情况下狂呼乱叫，推搡拥挤，致使惨剧发生。

二、应急组织机构及职责

1、应急组织机构

组  长：主  任

副组长：副主任

组 员：各区部长、管理员

2、主要职责

（1）组长职责：全面领导中心突发事故安全工作，统一指挥、协调各方力量进行应急救援，组织事故善后处理工作。

（2）副组长职责 协助组长处置突发事故的救援工作和善后工作，在分管范围内认真落实处置方案和相关措施。

（3）组员职责： ①在事故发生初始阶段，担当事故现场指挥 。②在确认事故即将发生或已发生后，向单位领导报告，向上级部门报告。 ③按照应急预案的规定，启动事故应急预案。 ④维持现场秩序，负责事故现场的警戒和保护。

三、应急处置方案

1、若发生拥挤、踩踏事件，第一责任人要在接到报警第一时间赶到现场，立即向直接分管的管理人员报告情况，并逐层上报。

2、现场最高级别责任人，尽可能迅速开展现场疏导和救护工作，并向医疗急救部门报告求援。

3、及时排查拥挤踩踏事故隐患，严防和避免拥挤踩踏事故发生。

四、注意事项

1、疏通楼道，绝不允许楼道有任何堆积物，保证梯道畅通。

2、及时更换楼道坏损电器，保证楼道灯光明亮。

3、积极配合有关部门做好学校周边的综合治理工作。

校园管理中心应急处置方案

农药中毒应急处置方案

一、事故特征

农药中毒，是指农药进入人体后超过最大忍受量，人的正常生理功能受到影响，使生理失调，病理改变等。主要症状：呼吸障碍、心博骤停、休克、昏迷、痉挛、激动、烦躁不安、疼痛等。

二、应急组织与职责

根据分管工作不同，以工作范围划分责任，相关部门管理员为该部门直接安全责任人，分管副主任为分管校区直接安全责任人，中心主任为中心第一责任人。

现场第一责任人应迅速向直接分管的管理人员报告情况，并层层上报。

三、应急处置方案

1、尽快让中毒者离开现场，根据中毒者情况采取相应的措施，对中毒严重者采取急救措施后带上农药包装物或标签尽快就近送医院治疗。

2、如果中毒者呼吸停止，应及时进行人工呼吸，直到中毒者能自主呼吸为止。对农药熏蒸剂中毒者只能给氧，禁止人工呼吸。

3、农药沾染皮肤的，应脱去被农药污染的衣服，用清水及肥皂（不要用热水）充分洗涤被污染的部位。洗涤后用洁净的布或毛巾擦干，穿上干净衣服并注意保暖。受敌百虫污染的，不能用肥皂，以免敌百虫遇碱后转化为毒性更高的敌敌畏。

4、眼睛被溅入药液或撒进药粉的，应立即用大量清水冲洗。冲洗时把眼睑撑开，一般要冲洗15分钟以上。清洗后，用干净的布或毛巾遮住眼睛休息。

5、吸入农药，身体感到不适时，应立即到空气新鲜、通风良好的安全场所，脱去被农药污染的衣物等，解开上衣钮扣和松开腰带，使呼吸畅通。用干净水漱口和肥皂水洗手、洗脸，注意身体保暖。

6、吞服农药引起中毒的，吞服量较大时，一般应立即催吐或洗胃，而不要先用药物治疗。如吞服农药量度少或难于催吐，一般采用无机盐类泻药。

四、注意事项：

1、施洒农药时，人应站在上风方向。

2、佩戴手套、口罩，施用的农药空瓶要及时收回，并统一销毁。

3、药品一旦购回，立即存放在中心绿化工具房，专人保管农药，不准私自挪用。

4、药品做到定期检查，认真核对数量与质量，做好数据统计，从而达到帐物相符，确保安全。

5、一旦发现药品有丢失，被盗现象，工作人员会立即上报中心和上级部门，配合公安部门追查落实，并按有关规定严格整顿处理

意外伤害应急处置方案

一、事故特征

园林绿化施工机械所造成的伤害

二、应急组织与职责

根据分管工作不同，以工作范围划分责任，相关部门管理员为该部门直接安全责任人，分管副主任为分管校区直接安全责任人，中心主任为中心第一责任人。

现场第一责任人应迅速向直接分管的管理人员报告情况，并层层上报

三、应急处置方案

1、 机械伤害事件发生，采取积极的措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，最大限度地减轻所带来的伤害。

2、 绿化施工人员发现有机械伤害时间发生时，立即停止工作，现场第一责任人作为现场救护指挥员，指挥现场救护工作，在现场的伤员得到急救的同时，拨打120急救电话，请求援助，并层层上报。

四、注意事项

1、机械操作人员必须熟悉设备的性能和正确的操作方法，严格执行安全操作规程。

2、使用工具前应进行检查，不完整的工具不准使用。

高空作业坠落应急处理

一、事故特征

凡在离地面2米以上的地点进行的工作、都应视做高空作业。指树木修剪时，没按照安全工作规程执行，使造成的伤害。

1、产生高空坠落其主要原因是思想麻痹大意，未按照高空安全工作规程执行。

2、准备工作做得仓促，有的工作可以在地面上先做，导致在高处工作时间加长消耗体力，引发坠落事故。

3、高空作业使用的工具在工作前未作认真检查。

4、高处作业时站在箱子、木桶、铁桶不牢固的结构上工作，而引起坠落。

5、梯子不牢固或爬梯子时底下没人扶梯，梯子向后滑或向两侧倒而坠落。

二、应急组织及职责

根据分管工作不同，以工作范围划分责任，相关部门管理员为该部门直接安全责任人，分管副主任为分管校区直接安全责任人，中心主任为中心第一责任人。

现场第一责任人应迅速向直接分管的管理人员报告情况，并层层上报

三、应急处置方案

1、紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施保护人员伤亡，减轻贪生怕死，减少痛苦。并根据受伤程度进行救护。

2、 出血必须先止血。

A、 伤口渗血：用消毒纱布盖住伤口，然后进行包扎。若包扎后扔有较多渗血，可再加绷带，适当加压止血或用布带等止血。

B、 伤口出血呈喷射状或鲜血液涌出时立即用清洁手指压迫出血点上方（近心端）使血流中断，并将出血肢体抬高或举高，以减少出血量。有条件用止血带止血。再送医院。

3、 骨折急救

A、 肢体骨折可用夹板或木棍、竹杆等将断骨上、下方关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。

B、 开放性骨折，伴有大出血者应先止血，固守，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治，切勿将外露的断骨推回伤口内。

C、 腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上。搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲

四、注意事项

1、凡能在地面上预先做好的工作，都必须在地面上工作，尽量减少高处作业。使用梯子时，要有其他人员扶。

2、进行高处作业时，除有关人员，不允许其他人在工作地点的下面通行或逗留，防止落物伤人。

3、要先仔细检查铝合金梯是否坚固完整。

4、在梯子上工作时，梯与地面的夹角应为60度左右，操作人员必须登在距梯顶不于1米的梯蹬上工作。人在梯子上不允许移动梯子。

5、 梯子要安置稳固，在水泥或光滑坚硬的地面上作用梯子，具下端与固定物缚住。禁止把梯子回设在木箱等不稳固的支持物上或容易滑动的物体上使用。

商贸服务中心应急处置方案

火灾火险应急处置方案

一、事故特征

（一）、火灾危害性及造成的危害程度：

1、营业面积小，商品陈列集中，火灾扑救难

超市由于经营面积有限，为了尽可能满足顾客的购物需求，最大程度的利用有限的空间，商品在陈列上较为集中，一旦发生火灾，很容易蔓延到整个超市，同时毒性和烟的影响也较为突出，火灾扑救难。

2、可燃物品多，火灾蔓延快

超市存储和销售的商品五花八门，一般都在3万～6万种左右。按火灾危险性分类，各类等级都有，如:甲类有60°以上白酒等；乙类如樟脑性质类商品等；丙类如食用油等；还有一些商品，如指甲油、摩丝、发胶和小包装的有机溶剂以及乙烷气(打火机用)、火柴等，均属易燃易爆危险品。超市的商品大多采用自选式货架、柜台，有些商品如服装鞋帽，各类纺织品、工艺美术品等，还悬挂展示在超市的空间。高度集中的商品，开架售货的方式，且柜台、货架之间的距离一般都比较小，基本上毗连成片。绝大部分超市防火分隔设施不是防火墙而是防火卷帘，一旦发生火灾，如果防火卷帘功能不能正常发挥，就会导致大火迅速蔓延，造成严重损失。

3、人流量大，疏散困难

在节日营业高峰时人员十分密集，而各类人员消防安全素质良莠不齐，发生火灾后，容易产生恐慌和骚乱情绪，主要表现为夺路而逃，相互挤压,相互践踏，易造成群死群伤。

4、火灾中烟气的毒害

由于超市内存在大量可燃物，火灾发生后会产生大量的烟和有毒气体，简称“烟气”。火灾中烟气的危害性主要表现在：麻痹作用、毒害作用、缺氧窒息作用、刺激作用、高温作用、减光作用。由于超市空间大，无遮挡物，发生火灾后这些烟气会很快充满所有的空间，造成人员疏散逃生困难，同时也增加灭火难度。

（二）、事故发生的地点或装置的名称

1、生活用品区域 包括：塑料纸品、卫生纸、文化用品、各类纺织品等；

2、洗化用品区域及酒水区域，因含有易燃易爆物质；如：洗发水、化妆品、白酒等；

3、后台服务器及前台收银机；

4、照明设备、冷藏柜、冰柜。

（三）、事故前可能出现的征兆

1、突然闻到烧焦东西的糊味，应引起警觉，这种糊味往往是塑料、海绵等化工制品燃烧的味道，相当刺鼻难闻，毒性很大。

2、火灾发生时，烟气会向远处蔓延。烟是最明显的火灾征兆，看见烟同时又意味着情况可能非常危险。

3、火灾发生时，闻到烧焦东西的糊味是最为常见的征兆，如果同时还发生停电，或听到玻璃破碎声，或有人叫"起火啦"等两三种征兆一齐出现，这时肯定已经发生了火警，应赶紧逃生。

二、应急组织及职责

成立火灾火险应急领导小组。

组长：主任

副组长：副主任

成员：中心安全员、门店经理、中心办事员

发生火灾火险后，中心应急指挥领导小组立即启动本预案。主任负责中心火灾火险事故应急处置的总指挥，副主任带领组员负责现场应急处置的指挥和协调。门店经理负责火灾发生后第一时间组织人员疏散、现场救援。办事员负责及时向领导反映火灾情况。

三、应急处置方案

1、超市内或仓库内发生火灾事故后，第一发现人应当在第一时间内迅速切断电源，拨打火警电话“119”或“110”，向消防部门报告和求援施救；事故现场有关人员在求援施救的同时，应当立即报告门店经理。

2、由门店经理组织人员疏散和初期扑救，起火点的员工就地取材，使用灭火器材或者其他适用器材灭火。并向中心主任、副主任报告。中心负责人向集团领导及相关部门详细汇报火灾现场情况，以便集团决定是否启动后勤集团相关预案。

3、义务消防员、门店员工接到通知后第一时间赶到现场参加扑救。凡起火点有学生的，必须迅速打开通道，按照消防演练逃生的路线，迅速有序地疏散学生；若火势已蔓延，要稳定学生情绪，等待救援，避免慌乱。

4、如火势较大，由现场最高级别负责人判断是否继续扑救，并负责维护现场，等待消防人员赶来，并查明失火原因。

5、火灾火险后，应保护好现场，协助公安、消防部门进行事故现场分析，查明事故原因，以书面材料上报集团及学校相关部门，做好火灾火险防范工作。

四、注意事项

1、佩带个人防护器具注意事项

救援人员在救援过程中应佩戴空气呼吸器，或者用湿毛巾捂住口鼻，密切关注周边建筑物情况，利用掩体采取适当的姿势进入现场。全体工作人员在确保人身安全的前提下全力以赴灭火、疏散、抢救人员与物资。

2、使用抢险器材注意事项

灭火人员应根据着火物品正确选择灭火器的种类，按照正确的方法使用灭火器。

3、采取救援措施时应注意事项：

（1）救援人员应听从指挥人员指挥，不得擅自行动，以免造成不必要的伤害。

（2）使用灭火设施时应严格按照使用说明进行操作。

（3）进入火场后应保持镇定，做到“胆大心细”，发现被困人员时，应先稳定其情绪，以防被困人员情绪激动影响救援工作的进行。

4、现场自救或互救注意事项

（1）保持镇静，明辨方向，迅速撤离

突遇火灾，面对浓烟和烈火，首先要强令自己保持镇静，迅速判断危险地点和安全地点，决定逃生的办法，尽快撤离险地。千万不要盲目地跟从人流和相互拥挤、乱冲乱窜。撤离时要注意，朝明亮处或外面空旷地方跑，要尽量往楼层下面跑，若通道已被烟火封阻，则应背向烟火方向离开，通过阳台、气窗、天台等往室外逃生。切不可

（2）不入险地，不贪财物

身处险境，应尽快撤离，不要因害羞或顾及贵重物品，而把宝贵的逃生时间浪费在寻找、搬离贵重物品上。已经逃离险境的人员，切莫重返现场。

（3）简易防护，蒙鼻匍匐

逃生时经过充满烟雾的路线，要防止烟雾中毒、预防窒息。为了防止火场浓烟呛入，可采用毛巾、口罩蒙鼻，匍匐撤离的办法。穿过烟火封锁区，应配戴防毒面具、头盔、阻燃隔热服等护具，如果没有这些护具，那么可向头部、身上浇冷水或用湿毛巾、湿棉被、湿毯子等将头、身裹好，再冲出去。

5、应急救援结束后的注意事项

（1）应急结束后救援人员应立即离开现场，向领导反映救援情况。

（2）检查自身是否受伤，及时治疗。

收费系统故障应急处置方案

一、事故特征

1、危险源与危险分析：

通过危险源辨识和危险分析，在生产、服务过程中，存在以下安全风险，可能会导致收费系统事故发生，不仅会造成财产损失，而且影响超市的服务质量：

（1）突然停电（2）机器故障

2、事故装置的名称：各门店收银机及刷卡机

3、预防措施：

（1）配备UPS不间断电源；（2）加强系统运行管理，对系统的硬件、软件加强维护；

二、应急组织及职责

（一）成立商贸服务中心应急处置工作小组。

组长：中心主任    副组长：中心副主任    成员：各门店经理、领班、收银员

（二）、信息报送：

1、发现事故的个人在第一时间上报领班，并根据需要逐级上报至经理、副主任、主任；

2、当现场人员无法妥善处置故障时，网络、硬件故障立即向信息服务中心技术人员报修；系统软件故障立即向软件公司技术人员报修；

三、应急处置方案

（一）收银机故障

（1）突然停电时，因收银系统有不间断电源设备，停电后可短暂维持机器继续工作。收银员应立即结完正在结算的商品，记录下卡机金额后，关机。

（2）收银机打不开电源时，检查电源线是否接好，交流电源插座是否有电，保险或断路器是否有故障。如果不能确定是否有电，可以用其他机器测试一下。

（3）收银机操作键没有作用时，检查控制锁的位置是否正确，把控制锁转到正确位置；检查扫描枪连线是否松脱。

（4）收据纸走不出时，检查打印机是否塞纸，将纸取出，按照正确步骤装纸。

（5）显示屏无显示或花屏时，检查电源是否接触不好或无电，如果电源接触完好，则应联系维修单位进行维修。

（6）收银机钱箱打不开时，检查钱箱是否被外来物品卡住（如硬币等），使用尺子或其他工具，尝试取出外来物，打开钱箱，如果无效，咨询维修单位。

以上故障出现时，如在短时间内不能解决，应将顾客引导至下一个收银台结账，并向顾客说明原因。

（二）、刷卡机故障

（1）突然停电时，因有不间断电源，收银员应立即结完正在结算的商品，记录下卡机金额后，关机。

（2）刷卡失败时，首先确认顾客的消费金额是否超过50元，若超出50元提醒其输入密码；若未超出50元，则检查机器是否出故障。检查方法：将现结商品挂账后，询问后面顾客有没有刷卡结账的，向其他顾客说明情况后，先结算刷卡顾客的，如果刷卡正常，则说明前面顾客的卡存在问题，让其至信息中心解决。若检查后发现机器有问题，应向顾客说明情况，疏导要求刷卡的顾客至下一个收银台结账，并及时与信息服务中心联系、报修。

（3）突然断电时，应采取手工记账的方式结算完正在结算的商品，至后台查询刷卡机余额，立即与信息中心联系报修，同时与信息中心核对刷卡金额。

四、事故处理结束后，要及时分析、总结事故发生的原因，加强对机器的保养、检查，尽量避免事故的发生。

五、故障处理注意事项

（1）故障过程中要及时向顾客说明原因，安抚顾客情绪，以免引起混乱。

（2）急需结账的顾客可以引导至其他正常工作的收银台进行结账。

食品中毒应急处置方案

一、事故特征

（一）、食品中毒危害性及危害程度

食品中毒事件严重危害到学校师生的身体健康及学校正常的教学秩序，造成师生们的恐慌。

（二）、事故发生前的征兆

1、食品接近或已过保质期

2、袋装或真空包装食品出现破损或涨袋情况

3、低温冷藏食品暴露遇高温区域，引起变质

4、食用者出现呕吐、腹痛等症状

二、应急组织及职责

（一）成立处置食品中毒应急指挥领导小组。

组长：主任

副组长：副主任

成员：中心安全员、门店经理、中心办事员

发生食品中毒事故后，中心应急指挥领导小组立即启动本预案。主任负责中心食品中毒事故应急处置的总指挥，副主任带领组员负责现场应急处置的指挥和协调。

三、应急处置方案

一旦出现食品中毒事件，中心食品中毒应急指挥领导小组各司其职，以有效应对突发事件。

1、接到食品中毒或者疑似食品中毒事故的报告后，接报人应立即向中心领导报告。立即启动本预案。

2、食品中毒应急指挥领导小组应马上派出人员，及时赶赴事故现场进行调查处理，病人已送医院治疗的应派人到医院进行跟踪调查。

3、中心负责人向集团领导及相关部门详细汇报事故现场情况，以便集团决定是否启动后勤集团相关预案。

4、工作人员到达现场后，应尽快了解事情经过，并采取以下措施控制现场，防止事态扩大：

（1）立即停止超市的一切生产经营活动，要求停止食用可疑中毒食物，并将中毒患者送医院救治，做好病人的交接和追踪；

（2）保护现场，封存可疑中毒食物、原料；停止销售并采取有效措施追回已售出的可疑中毒食物；

（3）封存可能被污染的食物用工具及用具；

（4）将有关可疑食物、用具、工具等送有关部门检验，分析确定事故原因。

六、在有关部门已查明情况，确定了食物中毒后，联系食品供应商和生产厂家追究其相关责任，并做好事故的善后处理工作。同时将事故过程以书面材料形式上报集团及学校相关部门。

四、注意事项

1、佩带个人防护器具注意事项

事故处理过程中，工作人员要做好自身防护措施，如：穿着隔离服、戴帽子、手套及口罩等。

2、采取救援措施应注意的事项

（1）救援人员进人事故现场后，随时保持通讯联系，做好自身防护，避免发生感染。

（2）现场医疗急救按照先重后轻的原则，进行紧急救治，避免危重中毒人员错过抢救时机；妥善处理中毒人员的污染衣物，防止继发性危害。

（3）组织污染区师生撤离事故现场时，指导师生做好个人防护，快速转移到安全区域。

3、现场自救或互救注意事项

（1）在自救或互救时要量力而行，不要逞强。

（2）催吐方法只能用于中毒不久而无明显呕吐者，但因食物中毒导致昏迷的时候，不宜进行人为催吐，否则容易引起窒息。

（3）在紧急处理后，患者应该马上进入医院进行治疗。同时注意要保留导致中毒的食物，以便医生确定中毒物质。

4、现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）现场指挥领导小组在不能控制事故发展时，要及时向上级部门反映，启动上级部门相关预案。

（2）救援人员要做好自身防护工作，驱散围观人员。

5、应急救援结束后的注意事项

（1）清查疑似食品数量，下架封存。统计销售数量，追回已销售食品。

（2）封锁现场，禁止非相关人员进入。

（3）对救援人员进行相关检查，防止感染。

信息服务中心信息系统故障应急处置方案

一、事故特征

安全风险及预防：

1、危险源与危险分析：

通过危险源辨识和危险分析，在生产、服务过程中，存在以下安全风险，可能会导致收费系统事故发生：

（1）火灾火险

（2）系统设施被盗

（3）网络信息故障

（4）黑客入侵

（5）大规模病毒（含恶意软件）攻击

（6）收费系统瘫痪

2、预防措施：

（1）加强职工防火安全教育，杜绝违章用火、用电安全隐患，对易燃、易爆物品的管理需派专人负责；

（2）加强职工防盗安全教育，对各岗位所管辖的区域加强管理；

（3）加强系统运行日志的管理，对系统的硬件、软件加强维护；

（4）加强对中心各机房安全隐患的日常检查。

二、应急组织与职责

成立信息服务中心应急处置工作小组

组长：  中心主任

副组长：中心副主任

成员：办事员及网络管理员

三、现场处置方案：

1、报告和简单处理

网络设备、网络应用故障应由发现人通知中心机房，中心机房立即检查故障，进行初步故障定位。如果网络、应用系统出现比较严重的问题，对网络业务的正常运行造成较大的影响，需立即向中心领导报告。

2、故障判断与排除

对简单故障，运维人员应迅速排除故障，解决问题并记录。如果需要更换设备，应上报中心领导,经批准后马上更换故障设备，尽快恢复网络、应用系统运行。如无法排除故障应及时向校网络中心报告，请求协助排除故障

3、启用备份线路、设备、系统（如果存在的话），迅速恢复相关的应用。

4、黑客入侵

报告和简单处理：发现网络上有黑客攻击行为，任何人员都有义务向中心机房报告。中心机房立即启动应急响应，切断受攻击计算机与网络的连接，停止一切操作、保护现场，并上报中心领导。

处理和恢复使用：对于黑客攻击，由中心机房组织应急响应人员查找入侵踪迹，分析入侵方式和原因。由安全管理员根据对入侵事件的分析，组织相关人员对内部网计算机整改，防止黑客用同样的手段再次入侵。安全管理员检查确定无安全隐患后，才可将受攻击计算机重新连接网络，或启用备份计算机来恢复应用。

应急响应：安全管理员应做好记录，保护现场，进行日志收集等工作。如果能追查到攻击者的相关信息，可以对其发出警告，必要时可以采取进一步的行动，乃至采取法律手段。

若系统已被黑客破坏，无法恢复，应将受黑客攻击的计算机上的重要数据备份到其他存储介质，确保计算机内重要的数据不丢失。如果数据无法恢复，经集团领导同意后，可与国家指定的部门联系，由他们来协助恢复。

5、大规模病毒（含恶意软件）攻击

报告和简单处理：发现网络上有大规模病毒攻击的行为，任何人员都有义务向中心机房报告。由中心机房组织应急响应，切断受攻击计算机与网络的连接，停止一切操作、保护现场，立即上报中心领导。

已知病毒的处理和恢复：使用最新版本杀毒软件对染毒计算机进行全面杀毒，并对染毒计算机系统进行漏洞修补。系统管理员确定没有病毒和安全漏洞后，再连接网络恢复使用。

未知病毒的处理和恢复：判断感染病毒或恶意程序的客户端、服务器所在的位置后，隔离该该客户端、服务器，阻断与局域网的连接。对其进行病毒或恶意程序清除工作。

根据对于未知病毒，应首先尝试手工杀毒处理，若系统已被病毒破坏，无法恢复，应将感染病毒的计算机上的硬盘加挂到其他机器上处理，将重要数据备份到其他存储介质，尽最大努力保护、保留感染计算机内重要的数据，同时防止病毒感染其他计算机。如果数据无法恢复，经有关领导同意后，可与校网络中心联系，由他们来协助恢复。

6、收费系统瘫痪

系统因火灾、盗窃及其他原因发生瘫痪时，要及时向集团领导、中心主任汇报。速与系统软件开发公司与系统硬件公司联系并查明系统瘫痪的原因，查清需要更新、更换的设施、设备。在平时的工作中，应密切保持与他们的联系。向集团领导汇报、请示需更新、更换的设施、设备情况，并尽快更换，使系统恢复运行。

四、注意事项

数据是收费系统的关键，在日常工作中加强对职工安全教育，切实做好数据异地备份的工作。

应急处置工作结束后，中心主任负责对事件发生及处置过程进行全面调查，并按规定提出处理意见，尽快恢复由此影响师生的生活秩序。查清事件原因，分析责任，总结经验教训，完善相关管理制度。

幼儿教育中心应急处置方案

防范暴力应急处置方案

一、事故特征

1、危险性分析：幼儿园是幼儿聚集的地方，幼儿基本没有自我保护能力，幼儿园教师基本为女性，幼儿园师生均是弱势群体，较容易受到伤害。

2、事故发生的地点：幼儿园的大门口，尤其每天接送时间会聚集大量的人群。

3、可能造成的危害：暴力事件不但危害了幼儿园师生生命和财产安全，严重影响了正常教育教学秩序，还有可能影响到幼儿身心的健康成长。

4、可能引发幼儿园暴力事件的主要原因：

①由幼儿之间的纠纷引起的矛盾激化，导致家长出场的暴力事件；

②幼儿离异家庭发生的暴力事件或因严重利益冲突而引发的报复性行为；

③恐怖分子造成的破坏性行为以及对社会不满的部分极端分子的恶性行为；

④歹徒在被追捕过程中的威胁性行为；

⑤精神病人的严重失控行为等。

二、应急组织与职责

1、组织职责

①一旦发生事故，由园长负责全面指挥，小组其他成员具体协调处理，各类人员分工明确、行动步骤清晰。

②坚持以人为本、预防为主的基本原则，加强管理，快速反应，减少伤害。

2、组织结构

组  长：中心主任（指挥、协调）

副组长：教务主任（联系园内教师及上下协调）

组  员：保安（报警、周旋应付）   保健教师（幼儿救护）

各班组长（维持幼儿秩序，疏散、保护幼儿）

三、应急处置方案

一旦发生幼儿园暴力事件，务必以保护幼儿的生命安全为主要目的。应急处理过程中应掌握的原则是边抵抗，边报警。一般按照下列程序处理：

1、迅速报警：发生暴力事故后，立即启动本预案，并及时向幼儿园负责人（园长及分管领导）报告，同时按紧急报警按钮、立即拨打“110”报警。

2、摸清情况：一旦发生暴力事件，要迅速摸清情况，分析暴力事件出现的性质、原因，尽量制止暴力事件的发展。

3、减少伤害：如发生劫持人质事件，派应变能力强、口才较好的老师与歹徒周旋，尽力规劝其终止犯罪；迅速疏散师生，尽一切努力，最大限度地避免和减少人员的损伤。保护有关对象及全体幼儿，将保护者护送到安全处。

4、快速救伤：一旦发生伤害事故，以最快的速度将伤员送往就近医院进行抢救，或及时拨打120进行紧急救护，并通知家长或亲属。

5、配合警方：在公安和现场指挥部门的统一指挥下，妥善高效地开展应急处置工作，协助警方的维持秩序，配合警方调查，作好善后处理。

四、注意事项

1、在事件应急处置工作基本完成后，组织有关人员对事件造成的危害结果以及可能社会政治稳定可能造成的威胁，进行评估分析。

2、由安全组长负责安排人员慰问受害者及家属，情况较复杂上报上级主管领导，听从上级领导统一部署安排。

3、对于最早发现并及时处理以及挺身而出进行制止的教职员工进行重奖。

报警电话：匪警——110     急救电话——120

突发地震应急处置预案

一、事故特征

1、危险性分析：幼儿教育中心现在的园舍结构没有达到建筑标准，只有一条安全通道、楼道狭窄，且由于幼儿园人群密集，幼儿年龄太小，情绪不稳定。若突发地震后果难以想象。

2、事故发生的地点：幼儿园教室、楼梯等处是危险区。

3、可能造成的危害：地震会房屋倒塌、地面裂缝、塌陷等地面的破坏，地震后火源失控还可能引起火灾；建筑物装置被破坏等引起毒气泄漏等。除了财产损失，师生的生命健康受到了巨大的威胁，还会影响到幼儿的心理健康。

4、地震前的征兆：地震前动物的习性会有异常，临震前有时还会有地声和地光等。

二、应急组织和职责

1、应急组织成员

组　长：中心主任          （决策、指挥）

副组长：教务主任          （联系与上下协调）

保健老师                  （幼儿救护）

求助员：保安              （第一时间向外单位求助）

成　员：所有班组长        （疏散、保护孩子）

2、小组主要职责

①加强园舍建筑、设施的检查与维护，及时消除安全隐患。

②如遇地震灾情，要快速与外界取得联系，尽快寻求帮助。

③做好疏散路线和有关避难安置场所等方面的准备工作。

④组织与开展救护工作，保证幼儿安全。

三、应急处置方案

1、接到震情所有人员要努力保持沉着冷静,不能惊慌失措，并迅速到位，严禁大声呼喊或擅自指挥；

2、组长安排人员做好避难安置场所和食物、水等方面的准备工作。

3、副组长组织协调教师进行幼儿疏散和撤离。

4、联络员向外界寻求帮助和支援，根据情况拨打紧急电话。

5、教师组织幼儿撤离或就地躲避，疏散运行中，沿通向楼梯的墙壁抱头行走。最后离开班级的教师切断所有电源；

6、教师要稳定幼儿情绪，教育幼儿不能慌张、哭闹或随意乱跑，听从教师的指挥,以免造成更大的伤害。

7、组长安排部分教师快速赶到相应班级实施救助行动。

8、幼儿带至安全地点后，班级教师清点人数，与家长取得联系。

9、保健教师对受伤的师生进行简单救治。受伤严重的

四、注意事项

1、自救及互救常识

①双手抱头，蹲在户外空旷安全地或室内玩具柜、课桌旁边或承重墙墙角，千万不要在窗下或横梁下躲避；

②趴下时，头靠墙，使鼻子上方双眼之间凹部枕在横着的双臂上面，闭上眼和嘴，用鼻子呼吸；

③教育幼儿不能慌张、哭闹或随意乱跑；不大声叫喊，保持体力等待救援；

④教师通过呼喊、摸索了解周围孩子的情况；

⑤不能迅速撤离或被困于室内、或被建筑物挤压等千万不要惊慌，要懂得发出报险信号，等待救援。

2、其他事项

①地震发生后一定坚守岗位,认真履行职责,不得擅自脱岗和玩忽职守。凡因不负责任,玩忽职守造成幼儿园财产和幼儿生命安全事故的,要追究其责任。

②在临震应急期内停止上课。

③对在抢险救灾工作中做出突出贡献的同志要给予表彰奖励。

报警电话：火警——119     急救电话——120

拥挤踩踏事故应急处理方案

一、事故特征

1、危险性分析：徐州师范大学幼儿教育中心位于解放南路师范大学教工宿舍东院内，园内共有8个班，现有教职员工30余名，幼儿250多人。幼儿园是人群高度集中的场所，幼儿教育中心现在的园舍结构没有达到建筑标准，缺少安全通道、楼道狭窄，且由于幼儿年龄太小，一旦突发公共事件，处置难度大，容易造成严重后果。因此，加强事故防范尤为重要。

2、事故发生的地点：幼儿园教室门口、楼梯等处是危险区。

3、可能造成的危害：幼儿弱小，无保护能力，一但发生事故，轻者受伤，重者会危及幼儿的生命安全，给受害幼儿家庭带来无法弥补的损失，同时严重影响学校正常的教育教学秩序，并在社会造成很大负面影响。

4、可能出现的前兆：幼儿过于兴奋，围堵在狭窄的教室门口争着出门，或楼梯口，争先恐后下楼时，要注意控制幼儿情绪，组织好幼儿秩序。

二、应急组织与职责

预防为主，以人为本，统一领导，加强管理，快速反应，协同应对。

1、组织结构

组  长：中心主任（指挥、决策）

副组长：教务主任（联系、上下协调）做好现场控制工作

组  员：保健教师（救护）、各班组长（维持幼儿秩序，疏散）保安（联络、后勤）

2、职责

控制局面，阻止事态发展，并研究事故处理的具体策略。

组织力量投入疏散、救援、处理、善后等工作。

密切配合公安、医疗等机构对事故进行处理。

负责事故的调查、分析和处理，查找原因和责任。

三、疏散应急方案

①一旦发生楼道拥挤堵塞现象，立即启动应急预案，小组人员各负其责。

②在场教师，积极组织幼儿疏散，撤离人员密集的地点，让已通过楼道的教师迅速向中心主任报告，

③组长亲临第一现场，组织力量并全程指挥投入工作，同时上报集团领导。

④副组长在第一时间组织教师做好疏散幼儿、抢救伤者、救援等协调安排工作。

⑤保健教师对受伤幼儿进行救护，有受伤严重的赶快拨打急救电话。

⑥保安做好电话求助工作以及工作组现场办公的后勤服务工作。

⑦疏散完毕后，各班老师应对本班幼儿园进行清查，以便受伤者能及时得到救治。

⑧小组负责联系家长，正确通报情况，取得家长的配合和支持，做好家长安抚工作。

⑨副组长做好事故调查和分析工作，将材料上报上级部门。

四、注意事项

1、预防办法和措施

①班级出操、上活动课、来园离园等，要求教师一定做好组织工作，有秩序的带领幼儿进出。

②当班老师准时到岗，不得脱岗，带班时专心，随时注意幼儿课间活动的安全。

③保健教师和各班保育员每日在教室、班级门口楼道内检查，及时制止不安全行为。

④在过道及楼梯明显位置张贴“靠右行走”、“请勿拥挤”等提醒标志，雨雪天时教育提醒幼儿过走及楼梯要慢行，并设置防滑设施和防滑标志。

⑤培养幼儿养成相互礼让、遵守秩序的良好习惯，养成过楼梯和走廊要轻声慢行、前后保持一定的距离，且须靠右走的良好习惯。

⑥各班级要根据幼儿生理、心理特点和对幼儿进行相应的安全、纪律、自救自护等方面的教育。

2、做好善后处置措施

①幼儿园领导小组要努力做好当事幼儿及家长的情绪稳定工作，预防事态延伸扩展。

②幼儿园迅速派出有关人员安抚伤员，帮助受伤、死亡者家属做好善后工作；

③积极协助家属做好保险理赔工作，对师生及家长提出的正当要求尽快予以满足。

④一旦发生受伤害幼儿监护人、亲属或者其他成员，在事故处理中无理取闹的事件，扰乱幼儿园正常教育教学秩序或侵犯幼儿园、教师合法权益的，幼儿园要立即报公安机关依法处理，造成损失的，依法要求赔偿。

⑤对工作失职酿成严重后果的有关责任人，进行严肃处理。情况严重的，上报后勤集团领导或上级有关部门予以处置。

⑥对违反幼儿园纪律，对幼儿伤害事故负有责任的幼儿，幼儿园应根据其认知能力作出相应的处理，并告知监护人。

⑦在事件发生中及结束后，幼儿园均不接受任何新闻采访，不对外宣传。

报警电话： 急救电话——120

火灾火险应急处置方案

一、事故特征

1、危险性分析：幼教中心园舍房屋基本都是砖木结构，二楼顶部有一些木质结构，房屋都连在一起，一旦发生火灾极易蔓延。二楼只有一条楼梯，且班级幼儿密集，年龄太小，给人员疏散造成一定困难。厨房空间狭小，电路错综，且有煤气管道，也存在危险性。

2、事故可能发生的地点：教室、厨房

3、可能造成的危害：若发生火灾不但会使幼儿园的园舍、资产遭受到严重的损毁，还有可能给幼儿教育中心师生的生命安全带来危害，同时影响幼儿教育中心教育教学工作的正常开展，造成不良的社会影响。

4、可能出现的前兆：电器超负荷使用或电路老化等原因造成的短路，煤气泄漏，易燃物品和明火没有及时熄灭都有可能成为引发火灾的隐患。但发现室内冒烟，电线冒火花，或有煤气味道时，要提高警惕。

二、应急组织及职责

幼儿园成立由主要领导人任组长的火灾处置领导小组。

1、组织成员

组长：中心主任（指挥、协调）

副组长：教务主任（协调疏散、联络） 保健教师（救护）

成员：班组长 （幼儿疏散、协助配合）

2、组织职责

1、防火领导小组要定期检查、不断完善防火设施，杜绝安全隐患。

2、要加强对幼儿和工作人员防火安全知识的教育与培训，工作人员做到会使用灭火器

3、结合教育内容进行防火演习，使其掌握紧急情况下的逃生技能。

4、一旦发生火，小组成员要在组长的领导下各负其责，听从指挥做好应急处置工作。

三、应急处理方案

1、中心人员发现火灾事件苗头或有火灾事件时及时上报，副组长拨打“119”火警电话。保安迅速打开大门，并看好大门，防止幼儿混乱走失。

2、消防人员到来前，中心主任担任现场指挥，组织灭火及救援，所有当班老师和保育员必须听从命令，不得擅自脱岗，弃国有财产及幼儿的生命于不顾。

3、组长先组织现场人员用灭火器具进行扑救，力争能够有效控制火情，尽量把火灾消灭在萌芽状态。

4、若需要，组长立即切断电源，

5、副组长联络班组长有序组织幼儿疏散，撤离教室至安全地点。

6、保健教师负责组织人员清除各种障碍，疏通各种通道，为消防人员、车辆进入现场扑救创造条件。

7、副组长保管好中心资金、贵重物品及其他重要资料，准备随时转移出去。

8、现场及各点负责人要保持通讯畅通，及时汇报工作进展情况。

9、当公安消防部门到达现场后，指挥权移交给公安消防部门。

10、组长上报上级主管部门。

11、保健教师协助医疗人员做好救护工作

12、班组长清点幼儿人数，联系家长。

四、注意事项

1、疏散逃生要点

①火灾不是发生在该楼层，教师也要随时做好疏散的准备工作

②在撤离起火房间时，要帮助幼儿把身上的衣服打湿，以防烟、防火。

③在烟雾中逃生时要用湿毛巾捂住嘴鼻，以防有毒气体，并采用低姿势沿墙角前进。

④不到万不得已，千万不要跳楼。

2、注意事项：

对任何内、外部无关人员的询问，一律不得透露火灾情况，现场情况由总指挥统一应答。

重要提示：火警电话——“119”    急救电话——120

幼儿食物中毒应急处置方案

一、事故特征

1、危险性分析：幼儿在幼儿园进餐，每天的餐点需要经过进货、加工、制作，存放等多个过程。由于进货渠道、食品质量以及气温、消毒、加工、存放和操作人员的健康等原因，稍有不慎极易发生食物中毒事件。

2、事故发生的地点：幼儿园厨房。

3、可能造成的危害：幼儿集体在幼儿园进餐，一但发生事故，会造成较多的幼儿食物中毒，轻者恶心腹泻，重者昏迷，甚至会危及幼儿的生命，严重影响学校正常的教育教学秩序，损害幼儿园的声誉，并在社会造成很大负面影响。

4、可能出现的前兆：幼儿在园进餐后，若班级幼儿有2-3名以上幼儿发生恶心、呕吐等不适状态时要警惕可能是食物中毒。

二、应急组织与职责

1、组织结构

组  长：中心主任（指挥、决策）

副组长：保健教师（原因调查、救护）  教务主任（协调，联络）

组  员：各班组长（幼儿情况调查、联络家长）

2、职责

坚持“预防为主”的工作方针，制订制度，落实措施，加强教育检查，责任到人。控制局面，阻止事态发展，并研究事故处理的具体策略。全力组织人员进行事故处理、善后等工作。密切配合卫生防疫、儿保所等机构进行事故的调查、分析和处理，查找原因和责任。

三、应急处理方案

1、一旦发生投毒和食物中毒事件，立刻启动预案，按照报告、抢救、调查、分析、核实、整改的原则，进行应急处理。

2、由应急小组组长及时向上级行政主管领导和当地卫生部门报告，同时向市急救中心报警，组织车辆、人力护送中毒病人，指挥全面工作；

3、副组长组织班级教师观察幼儿情况，协调安排教师进行救护工作

4、班级教师仔细观察班级幼儿，汇总幼儿姓名、症状。

5、应急小组副组长根据情况，组织人力将中毒病人送医院就诊。情况严重的拨打120。注意核对患病者的姓名、班级、就诊时间、地点。

6、由组长负责向主管领导、当地卫生部门汇报情况经过，请求协助分析原因，处理问题。

四、注意事项

1、做好预防工作：

2、教职工一律持证上岗，无健康证的人员一律不准上岗。

3、严格把好食品验收关，杜绝不洁、变质或三无食品流入，做好验收记录。

4、规范食品加工、操作程序，并防止食品二次污染。

5、做好留样食物的记录并签名，留样食品须保留48小时。

6、严格各操作环节中的消毒工作，消毒方法要正确、时间要保证

7、做好善后处理：

在经过调查、核实后，及时作好善后处理工作。

①、由组长、副组长负责慰问病人，做好思想工作，缩小负面影响；

②、副组长、食堂人员负责处理病人的医药费，根据病情的轻重程度，对病人给予经济补助；

③、由食堂人员负责对引起事件中毒的货源进行封存销毁处理，

④、由组长、副组长、食堂人员负责整改，请有关部门进行全方位的检查。

⑤、事故责任人按照相关规定进行处理。重要提示：急救电话——“120”

运输服务中心道路交通事故应急处置方案

一、事故特征

可能造成危害人员生命安全和财产损失的机动车辆起火、车辆交通事故、车辆盗抢和车辆遭遇突发自然灾害等各类事故（事件）。

二、 应急组织与职责

1、组织机构

成立机动车辆救援应急领导小组：

组 长：中心主任

成 员：安全员及相关驾驶员

2、职责

组织、指挥和协调相关应急处置，积极组织车辆驾驶人员进行自救，及时恢复正常的工作秩序；必要时，请求地方政府有关部门援助。调动应急响应的人力、物力和后勤支援。指导事故（事件）善后工作。

三、应急处置方案

1、车辆起火事件应急处置

机动车辆在行驶过程中起火，驾驶员应立即靠右侧停车，随车人员应迅速离开车辆，协助驾驶员灭火，使用车载灭火器或周边灭火器具迅速灭火，并请求过往车辆和群众的帮助。情况危急时立即拨打119报警，并向中心主任报告。中心主任接到报警信息后，应立即赶赴事发现场，同时组织备用车辆和人员赶赴现场参与救援，并向保险公司报案。起火车辆随车带有贵重物品或货物时，在保证人身安全的前提下，抢救随车物资。

2、车辆交通事故应急处置

⑴发生未造成人员伤亡的交通事故时，驾驶员立即拨打122报警，同时报告车中心主任。中心主任接到报警信息后，应立即赶赴事发现场，同时组织备用车辆和人员赶赴现场参与救援，同时向机动车辆应急领导小组组长报告，并向保险公司报案。

⑵ 发生造成人员伤亡的交通事故时，未受伤人员（或受伤较轻者）应立即报案，保护好现场，并采取有效措施救助受伤人员，同时拨打110、120求救；当司机和随乘人员生命受到威胁时，可视情况离开现场，但应保持与中心主任和政府有关部门联系。

3、异常情况的应急处置

⑴、爆胎，可以说是威胁安全驾驶的最大“杀手”。由于轮胎老化或者受到外力影响，造成爆胎的情况经常发生。正确的做法应该是：双手用力控制住方向盘，放松油门踏板，让汽车沿原行驶方向继续行驶一段路程，使之自行停车。若后轮爆胎，车辆会出现较大颤动，但轮胎倾斜度不会太大，方向也不会出现大的摆动。这时只可以采用和前轮爆胎相同的处置方法，还可以轻踩制动，让汽车缓缓停下，就不会出现意外。

⑵、制动失灵。首先判断是刹车部分失灵还是全部失灵，如果是部分失灵，虽然制动变效果变差，但还能控制车辆，此时，可以小心地开到修理厂进行处置。万万不能带病赶路，这种行为是对自己和对他人的极端不负责任。

4、机动车辆遭遇突发自然灾害事件应急处置

⑴ 机动车辆行驶途中遭遇洪水、大雾、雨雪等恶劣天气等自然灾害时，驾驶员应迅速将车辆开至安全地带停靠，等危险过后再继续行驶。当自然灾害迅速加重又无法脱身时，驾驶员应就近寻求帮助。

⑵ 当情况紧急危及生命安全时，驾驶员和随车人员可当即弃车，撤离至安全地带，并随时保持与机动车辆应急领导小组的联系。如无法撤离或出现人员伤亡的，应视现场情况进行自救，并拨打110、120支援和指导自救，同时就近寻求帮助。

四、注意事项

1、严格按照操作规程使用与保养。车辆应当配置的警告标志、灭火器等装备。

2、使用前检查电量、刹车、指示灯、轮胎气压的正常。

3、遇到问题保持镇定，不要惊慌。开启危险警告灯，在距离车尾20米外摆放上危险警告架。

印刷厂火灾火险事件应急处置方案

一、事故特征

1、危险性分析

①电线老化、乱拉乱接临时线；②违章操作电气焊；③违章动用明火、乱扔烟头、小孩玩火、人为故意纵火；④天气干燥，通风不畅，纸张氧化自燃。

2、事故发生地点

印刷厂的纸库、纸边库、废纸库、生产车间是易发生火灾的部位。

3、造成危害的程度

火灾一般是在夜间或白天无人看守的情况下发生，如果是白天发生火灾，人员安全逃生机会大，会造成一定的财产损失；如果是晚上发生火灾，发现较晚，财产损失会更大。

4、事故前可能出现的征兆

①附近有烟雾出现；②附近空气中有焦糊味和烟火味。

二、应急组织与职责

1、应急组织机构

组长：厂长。

副组长：厂安全员。

灭火小组：印刷车间职工。

疏散小组：办公室人员。

2、主要职责

(1)组长的职责：组织制定预防印刷厂发生突发火灾事件的有关规定、措施及应急预案；突发火灾事件发生后，指挥各应急小组进入现场进行灭火、疏散职工；

(2)副组长的职责：协助组长做好各项工作，包括事前的预防与准备工作、突发事件发生后的应急指挥工作；负责火灾现场指挥；

(3)灭火小组的职责：根据火情，及时、果断、正确地组织实施灭火；当消防队到达现场后，向其汇报情况并积极配合灭火。

(4)疏散小组的职责：根据总指挥命令，组织被困职工尽快撤离火灾现场；组织人员对贵重物资和影响灭火的物资进行疏散。

三、应急处置方案

1、火灾应急处置方案

①厂内发现起火时，发现火势较小，首先切断一切电源，利用最近的灭火器或水源或消防栓进行灭火，并切断燃烧线路。

②如果火势难以控制，应立即拨打119和报告组长，组长应立即通知各应急小组进行灭火，组织人员疏散，并向后勤集团报告。

2、事故报告

当组长确认应急救援工作已经结束，就要收集和整理相关应急记录，编制应急救援总结报告向后勤集团报告。

四、注意事项：

1、火灾第一发现人应查明原因，如是电源引起，应立即切断电源。扑救固体物品火灾，如纸质品、木制品等，可使用各类灭火器具。

2、扑救电气或液体物品火灾，如配电箱、汽油、柴油等，最好使用干粉灭火器、沙土、浸湿的棉被等，绝对不能用水扑救。

3、火灾事故首要的一条是保护人员安全，扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。

4、火灾后应掌握的原则是边救火，边报警。

5、现场有危险品、易燃易爆物品应迅速搬离。

6、人员在逃生时应掌握方法。

7、火警电话——“119”

印刷厂意外伤害事件应急处置方案

一、事故特征

1、危险性分析

违章操作

2、事故发生地点

印刷厂的切纸机、大胶印机、小胶印机、装订机是易发生意外伤害的部位。

3、造成危害的程度

①切纸机易造成断指断臂等严重伤亡事件；

②大胶印机易造成头皮撕裂，断指断臂等严重伤亡事件；

③小胶印机易造成夹手指卷手臂等伤害事件

④装订机易造成断指伤害事件。

4、事故前可能出现的征兆

①不按操作要求着装；②注意力不集中，疲劳作业。

二、应急组织与职责

1、应急组织机构构成

(1)组长：厂长。

(2)副组长：厂安全员。

(3)救护小组：印刷车间职工。

2、各应急组织机构的主要职责

(1)组长的职责

①组织制定预防印刷厂发生意外伤害事件救治的有关规定、措施及应急预案；

②突发意外伤害事件发生后，指挥各应急小组进入现场进行救治受伤害职工；

(2)副组长的职责

①协助组长做好各项工作，包括事前的预防与准备工作、突发事件发生后的应急救治；

②负责意外伤害事件救治现场指挥；

(3) 救护小组的职责

①根据伤害事件，及时、果断、正确提出具体救治方案并组织实施；

②当120到达现场后，向其汇报情况并积极配合救治。

三、应急处置方案

1、伤害事件应急处置方案

①如果厂内发现伤害事件时，首先应立即停止机器运行，切断机器电源，力所能及地进行救助。

②如果伤害程度十分严重，应立即拨打120和报告组长，组长应立即通知应急小组进行救援，并向后勤集团报告。

2、事故报告

当组长确认应急救援工作已经结束，就要收集和整理相关应急记录，编制应急救援总结报告向后勤集团报告。

四、注意事项

1、了解机器原理，把人员伤亡减少到最小程度

2、重要提示：急救电话——“120”