## Sheet1
公寓楼内消防设施情况统计表
组团 | 楼号 | 防火门是否正常 | 防火门维修数量 | 防火门更换（新增） | 需更换防火门具体位置 | 类型 | 备注
| 国一 | 无 |  |  |  |  | 没有防火门
| 0号楼 | 26扇门7扇关闭不严 | 26
一组团 | 14号楼 | 1至3层2023年消防部门已给换新。4-6层防火门老旧，不能正常使用（双扇门6个、单扇门12个） | 19 | 11个门 （1个双扇门：1.77*2.47） （10个单扇门：0.97*1.97） | 14号楼11个门 具体位置 一个双扇门(位置:车库) 10个单扇门(位置: 421隔壁楼梯口 431隔壁楼梯口 433隔壁楼梯口519隔壁楼梯口 521隔壁楼梯口 531隔壁楼梯口533隔壁楼梯口605隔壁楼梯口607隔壁楼梯口617隔壁楼梯口619隔壁楼梯口
| 15号楼 | 18扇年久已变形关不上 | 13 | 5个门 （双扇门：1.77*2.47） | 15号楼5个双扇门具体位置 216对面楼梯口 219走廊西头 316对面楼梯口516对面楼梯口604对面楼梯口
| 16号楼 | 18扇年久已变形关不上 | 15 | 3个门 （双扇门：1.77*2.47） | 16号楼3个双扇门具体位置 116对面楼梯口416对面楼梯口501走廊东头
二组团 | 17号楼 | 12扇年久已变形关不上 | 12
| 18号楼 | 6扇年久已变形关不上 | 6
| 19号楼 | 正常（6个）
三组团 | 20号楼 | 12扇年久已变形关不上 | 12
| 21号楼 | 6扇年久已变形关不上 | 6
| 22号楼 | 6扇年久已变形关不上 | 6
四组团 | 23号楼 | 6扇门5扇关闭不严 | 6
| 24号楼 | 6扇门5扇关闭不严 | 6
| 25号楼 | 5扇门4扇关闭不严 | 5
五组团 | 26号楼 | 6个防火门都关不上 | 6
| 27号楼 | 11个防火门9个关不上 | 11
| 28号楼 | 10个防火门都关不上 | 10
六组团 | 29号楼 | 18扇门1扇关闭不上 | 18 | 7个门（双扇2.2*1.97） | 29#新增111、211、311、411、511、611旁边通道； 29#117对面木质防火门已烂
| 30号楼 | 6扇门1扇关闭不上 | 6 | 2个门（双扇2.2*1.97） | 30#103、203旁边
| 31号楼 | 18扇门1扇关闭不上 | 18 | 6个门（双扇2.2*1.97） | 31#新增111、211、311、411、511、611旁边通道
七组团 | 32号楼 | 22个防火门（2个关不上） | 22
九组团 | 35号楼 | 正常 |  |  |  |  | 没安装
| 36号楼 | 正常 |  |  |  |  | 没安装
十组团 | 37号楼 | 13扇年久已变形关不上 | 12 |  |  |  | 西校区原科文用没配备消防柜
| 38号楼 | 13扇年久已变形关不上 | 12 |  |  |  | 西校区原科文用没配备消防柜
十一组团 | 39号楼 | 13扇年久已变形关不上 | 11 | 1个门(单扇门0.89*2.22) |  |  | 西校区原科文用没配备消防柜
| 40号楼 | 13扇年久已变形关不上 | 12 |  | 40号楼617门口的防火门（走廊门）中间断裂变形 | 单扇 | 西校区原科文用没配备消防柜
十二组团 | 41号楼 | 13扇年久已变形关不上 | 9 | 4个门 （3个双扇门：1.18*2.09） （1个单扇门：0.975*2.55） | 41#楼走廊一层东头一对，走廊西头一对，西头通往院子里的一对。二层西头走廊楼梯一扇。 | 一层双扇 二层单扇 | 西校区原科文用没配备消防柜
| 42号楼 | 13扇年久已变形关不上 | 12 | 2个门 （2个双扇门：1.15*2.11） | 42#西头楼梯门、走廊门 | 双扇 | 西校区原科文用没配备消防柜
十三组团 | 43号楼 | 13扇年久已变形关不上 | 12 |  |  |  | 西校区原科文用没配备消防柜
| 44号楼 | 13扇年久已变形关不上 | 12 |  |  |  | 西校区原科文用没配备消防柜
| 45号楼 | 13扇年久已变形关不上 | 13 |  |  |  | 西校区原科文用没配备消防柜
十四组团 | 46号楼 | 13扇年久已变形关不上 | 12 |  |  |  | 西校区原科文用没配备消防柜
| 47号楼 | 13扇年久已变形关不上 | 12 |  |  |  | 西校区原科文用没配备消防柜
| 总计 |  | 352 | 41个门 双扇：29 单扇：12